佛山市安全生产重点行业领域风险点危险源风险等级评估指南

（试用）

佛山市安全生产委员会办公室

2020年3月

# 编制说明

随着我国城镇化和工业化进程的明显加速，城市人口、功能和规模不断扩大，发展方式、产业结构和区域布局发生了深刻变化，城市运行系统日益复杂，安全问题日益突出，城市风险已经上升成为影响城市安全发展的主要因素之一。根据中共中央国务院办公厅印发的《关于推进城市安全发展的指导意见》要求和广东省委省政府办公厅印发的《关于推进城市安全发展的实施意见》部署，佛山市作为第一梯队城市，肩负着为全省全面推进城市安全发展提供可复制、可推广工作经验的重大使命。

佛山市以“清华大学-佛山先进制造研究院城市安全研究中心”为依托，重点启动了针对安全发展型城市构建过程中相关焦点问题的探索与研究，市应急管理局牵头，市各相关部门协同配合，启动了针对城市安全生产重点行业领域风险点危险源风险等级评估的系列研究，编制出台了本指南，并通过了专家验收。

本指南以佛山市安全生产委员会办公室发布的《佛山市2018年安全生产领域风险点危险源排查管控工作方案》（佛安办〔2018〕57号）为指导，力图通过对我市安全生产重点行业领域风险点危险源进行风险等级评估，指导风险点危险源排查管控工作更加规范、科学开展；以佛山市安全生产委员会办公室印发的《佛山市2018年安全生产领域风险点危险源风险点危险源排查辨识参考目录》为依据，首期筛选出23个重点行业领域，分属生产经营单位、场所、部位、活动、建设项目、设备设施等六个类别；通过构建风险评价指标体系对各行业领域的的风险点危险源风险现状进行综合评估。为保证其科学性和权威性，指南在指标体系构建中，以公共安全三角形理论为指导，从脆弱性、危险性和应急管理三个维度梳理关键风险指标，从事故灾害出发系统权衡指标间的权重关系，并运用综合评分法确定风险等级；同时，也大量调研并参考了国家、行业和各地方相关标准规范。此外，针对佛山市安全生产责任主体数量多、分布广、领域复杂的现状，为落实风险评估常态化的需求，指南力求简洁性、易理解、可操作。

在应用过程中，建议使用单位按照指南所列评价指标项，在识别本单位重要风险点危险源的基础上，结合安全监管要求进行客观综合评价。同时，就应用中产生的疑问，及时向佛山市应急管理局反映，以帮助本指南不断优化完善。

# 目录

一、	工贸企业（液氨类）风险评估指南	- 1 -

二、	工贸企业（工业燃气类）风险评估指南	- 6 -

三、	工贸企业（金属冶炼类）风险评估指南	- 11 -

四、	工贸企业（粉尘涉爆类）风险评估指南	- 15 -

五、	食品生产经营企业风险评估指南	- 21 -

六、	饲料加工企业风险评估指南	- 24 -

七、	药品生产企业风险评估指南	- 28 -

八、	学校风险评估指南	- 32 -

九、	医院风险评估指南	- 39 -

十、	房屋建筑风险评价指南	- 50 -

十一、	高层建筑风险评估指南	- 55 -

十二、	商业综合体建筑风险评估指南	- 65 -

十三、	旅游景区风险评估指南	- 77 -

十四、	大型群众性活动风险评估指南	- 80 -

十五、	地质灾害点风险评估指南	- 83 -

十六、	地铁施工风险评估指南	- 85 -

十七、	水库大坝（运营期）风险评估指南	- 90 -

十八、	城市桥梁风险评估指南	- 93 -

十九、	城市隧道风险评估指南	- 97 -

二十、	燃气管网风险评价指南	- 102 -

二十一、	供水管网风险评价指南	- 106 -

二十二、	排水管网风险评价指南	- 109 -

二十三、	石油与天然气管道风险评估指南	- 112 -

# 工贸企业（液氨类）风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南的危险评价方法适用于工贸企业（液氨类）安全监管/行业主管部门安全监管专职人员、安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员）和安全管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南的评估对象为工贸企业（液氨类）。通过分析影响工贸企业（液氨类）安全的各个影响因素，设置各项总分数，在表格中对每项中不同内容进行打分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《冷库设计规范》（GB50072-2010）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017 版)》

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见下表1：

表1 工贸企业（液氨类）风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评分标准 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业固有风险因素（A） （100分） | 压力容器类 （41分） | 液氨储罐的缺陷 （18分） |  | 1-5吨存在腐蚀，5分； 5吨以上存在腐蚀，9分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-5吨容量储罐焊缝存在缺陷，5分； 5吨以上容量储罐焊缝存在缺陷，9分； |  |  |  |
|  |  | 压力管道及压力容器 （10分） |  | 低压循环桶、冷凝器、液氨储罐未设置泄压管，3分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 泄压管设置未超出周围50 米范围内最高建筑物5米，3分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力管道使用时间超过10年或未进行定期检验，3分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷凝器、低压循环桶使用时间超过10年，1分； |  |  |  |
|  |  | 压缩机组状况 （7分） |  | 压缩机使用时间超过20年，7分； 压缩机使用时间为10-20年，5分； 压缩机使用时间为5-10年，3分； |  |  |  |
|  |  | 冷库散热器U型管 （6分） |  | U型管表面存在腐蚀，3分； |  |  |  |
|  |  |  |  | U型管存在结冰，3分； |  |  |  |
|  | 电气设备类风险 （36分） | 变压器室 （6分） |  | 变压器运行异常有以下几种情况，6分； 1）音响不均匀或有爆炸声等； 2）油面低于油面计的下限； 3）防爆管或油枕漏油、喷油； 4）正常条件下温度过高并不断上升； 5）油色过深，油内出现炭质； 6）套管有放电现象或严重裂纹； |  |  |  |
|  |  | 配电室 （10分） |  | 电缆水平敷设与地面之间距离小于 2.5 米，垂直于地面敷设的电缆小于 1.8 米，2分； 1）仓库内敷设的配电线路，未穿阻燃材质的导管防止火灾。 2）可燃物闷顶时，不采取穿金属管等防火措施 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电柜与墙体侧面安全距离小于 0.2m。与顶面距离小于 0.8m，1分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距小于人的水平伸臂长度 1.0m；灯具易晃动，1分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 易燃易爆和腐蚀性物品堆放在安全通道及作业空间，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃物与电气开关、电气设备安全距离不足 3 米，1分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电室与压缩机房没有使用防火墙隔开，3分； |  |  |  |
|  |  | 压缩机房 （10分） |  | 爆炸危险性场所不使用防爆型电器，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 制冷压缩机组启动控制柜（箱）及机组控制台未设紧急停机按钮，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平敷设的电缆，未按照要求在首尾两端、转弯两侧及每隔 5～10m 处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距不合规，1分； 电缆种类; 固定点的间距. 电力电缆; 全塑型; 1000. 除全塑型外的电缆; 1500. 控制电缆; 1000. |  |
|  |  |  |  | 电缆线与热力管道安全距离不够（水平距小于 1m，交叉距小于 0.5m。），2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨制冷机房未见应急照明装置，1分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 电线水平敷设至地面的安全距离小于2.5m，垂直敷设至地面低于1.8m部分未穿导管保护，2分； |  |  |  |
|  |  | 控制室 （5分） |  | 单位供电是不满足消防负荷需要，并未设置氨气体浓度报警装置、控制室、应急照明的备用电源，5分； |  |  |  |
|  |  | 冷藏库及加工车间 （5分） |  | 冷藏库低压变压器运行出现下列异常：，4分； 1）音响不均匀或有爆炸声等异常情况； 2）油面低于油面计的下限； 3）防爆管或油枕有漏油、喷油现象； 4）正常条件下温度过高并不断上升； 5）油太暗，且出现炭； 6）套管存在放电现象或严重裂纹。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电线水平敷设至地面的安全距 离小于2.5m，垂直敷设至地面低于1.8m部分未穿导管进行防火绝缘保护，1分； |  |  |  |
|  | 消防类隐患 （23分） | 制冷机房 （10分） |  | 人员密集加工车间、办公室、员工休息室等区域敷设液氨管道，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 架空电力线距液氨储罐的距离大于1.5倍杆距，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 距离居民区小于150m，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 压缩机、蒸发器、低温循环桶上方无氨气浓度检测仪，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 液氨储罐周围未设置移动式水枪喷雾和水喷淋系统，2分； |  |  |  |
|  |  | 冷库 （6分） |  | 保温材料不阻燃，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 未按要求安装氨气浓度检测仪，2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防通道不畅通，2分； |  |  |  |
|  |  | 人员密集加工区 （7分） |  | 走道地面上未划出明显的标示线，3分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 无消防应急照明灯，4分； |  |  |  |
| 安全管理因素 （B） （100分） | 安全管理机构 （10分） | 未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 公司安全生产责任未由公司负责人负责，5分； |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理责任制及安全管理制度 （30分） | 无生产经营单位安全生产责任制，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 无安全生产责任制度，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 无各岗位安全操作规程，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产经营单位未依法参加工伤社会保险，未为职工缴纳保险费，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产经营单位向没有生产条件的单位下达项目，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产管理人员未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，5分； |  |  |  |  |  |
|  | 事故应急救援情况 （20分） | 企业无应急救援组织，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险物品的生产、经营、储存单位未配备必要的应急救援器材、设备，并未进行经常性维护、保养，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业无事故应急救援预案，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否按事故应急救援预案规定定期演练，5分； |  |  |  |  |  |
|  | 从业人员 （25分） | 从业人员上岗前是否经安全生产教育和培训，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员未取得特种作业操作资格证书，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员未签订劳动合同，或合同无效，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要负责人安全管理人员未经省级培训，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员不了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，5分； |  |  |  |  |  |
|  | 劳动保护 （15分） | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据作业特点和防护要求，未按照有关标准和规定发放个体防护用品。防护用品的质量和性能，不符合有关标准规定，5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 除工艺、作业、施工过程的特殊需要外，未防止气温、气压、气湿、气流对人员的不良作用，5分； |  |  |  |  |  |
| 综合 得分 | T=(A+B)/2 |  |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） |  | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 |  | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 注 | 1、以上包括本数； 2、企业固有风险因素如涉及多项指标，则取风险项赋值分的最大值且仅取一次。 3、存在下列情况的企业直接判定为红色（最高风险等级） （1）液氨的充装未使用万向管道充装系统； （2）包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统； （3）快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人； |  |  |  |  |  |  |

# 工贸企业（工业燃气类）风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南的危险评价方法适用于工贸企业（工业燃气类）安全监管/行业主管部门安全监管专职人员、安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员）和安全管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南的评估对象为工贸企业（工业燃气类）。通过分析影响工贸企业（工业燃气类）安全的各个影响因素，设置各项总分数，在表格中对每项中不同内容进行打分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《建筑燃气安全应用技术导则》（CECS 346-2014）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表2：

表2 工贸企业（工业燃气类）风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业固有风险因素（A） （80分） | 燃气管道压力 （8分） | 低压燃气管道（压力<0.01MPa），2分； 中压燃气管道（0.01MPa≤压力≤0.4MPa），4分； 次高压燃气管道（0.4MPa≤压力≤1.6MPa），6分； 高压燃气管道（1.6MPa≤压力≤4.0MPa），8分； |  |  |  |  |
|  | 管道、设备法兰连接 （8分） | 法兰无密封面及密封垫片，4分； |  |  |  |  |
|  |  | 法兰密封面及密封垫片上存在划痕、凹陷及斑点等，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 管道与设备、阀门的法兰端面不平行，2分； |  |  |  |  |
|  | 管道、设备螺纹连接 （6分） | 管道与设备、阀门螺纹连接不同心，2分； 钢管的螺纹有斜丝、乱丝、断丝就破丝的现象，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 螺纹缺口长度超过螺纹的10%，2分； |  |  |  |  |
|  | 管道铺设 （8分） | 燃气引入管铺设在卧室、卫生间、易燃易爆的仓库、有腐蚀介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气水平干管和立管穿过易燃易爆品仓库，配电室，变电室，电缆沟，烟道，进风道和电梯井等，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道管径小于DN25时，管道与墙面的净距小于30mm，2分； 燃气管道管径在DN25~40时，管道与墙面的净距小于50mm，2分； 燃气管道管径大于DN50时，管道与墙面的净距小于60mm，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道的支承设在管件、焊口、螺纹连接口处，2分； |  |  |  |  |
|  | 燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距 （10分） | 燃气管道与明装绝缘电线电缆平行敷设小于25cm，2分； 燃气管道与明装绝缘电线电缆交叉敷设小于10cm，2分； 燃气管道与暗装或管内绝缘电线平行敷设小于5cm，2分； 燃气管道与暗装或管内绝缘电线交叉敷设小于1cm，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道与电压小于1kV的裸露电线平行敷设小于100cm，2分； 燃气管道与电压小于1kV的裸露电线交叉敷设小于100cm，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道与配电盘、配电箱、电表平行敷设小于30cm，2分； 燃气管道与配电盘、配电箱、电表交叉敷设，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道与电插座、电源开关平行敷设小于15cm，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道与其他相邻管道平行铺设阻碍燃气管道及相邻管道的安装与维修，2分； 燃气管道与其他相邻管道交叉铺设距离小于2cm，2分； |  |  |  |  |
|  | 燃气计量表 （10分） | 燃气计量表无检定合格证书、出厂合格证、质量保证书，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 超过有效期的燃气计量表未复检，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气计量表外表面有明显的损伤，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气计量表未按照产品说明书要求放置，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气表未集中布置在单独房间内，2分； |  |  |  |  |
|  | 用气设备、燃烧装置的要求 （14分） | 燃烧装置采用分体式机械鼓风机或使用加氧、加压缩空气的燃烧器时，未安装止回阀，4分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧装置采用分体式机械鼓风机或使用加氧、加压缩空气的燃烧器时，未在空气管道上安装泄爆装置，4分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气及空气管道上未按照要求安装最低压力、最高压力报警、切断装置，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 风机与空气管道未设置静电接地装置，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻大于100Ω，1分； |  |  |  |  |
|  |  | 用气设备的燃气总阀门与燃气阀门之间未设置放散管，1分； |  |  |  |  |
|  | 燃气报警装置 （10分） | 当检测比空气轻的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离大于8m或安装高度距顶棚0.3m以外或设在燃具上方，4分； 当检测比空气重的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离大于4m或安装高度距地面0.3 m以外，4分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气浓度检测报警器未与排风扇等排气设备连锁，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 燃气浓度检测报警器未集中管理监视，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 报警器系统无备用电源，2分； |  |  |  |  |
|  | 建构筑物要求 （6分） | 建筑物耐火等级低于二级，2分； |  |  |  |  |
|  |  | 设计不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，1分; |  |  |  |  |
|  |  | 地面面层未采用撞击时不产生火花的材料，1分; |  |  |  |  |
|  |  | 当采用自然通风时，其通风口总面积按每平方米房屋地面面积少于300cm2，1分； |  |  |  |  |
|  |  | 通风口少于2个，1分； |  |  |  |  |
| 管理因素 B （20分） | 制度规程 （10分） | 未配备完善的安全管理人员和作业人员，未定期开展安全培训教育，3分； |  |  |  |  |
|  |  | 设备在检验有效期内，未定期对设备进行巡检和维护保养，3分； |  |  |  |  |
|  |  | 未建立完整的安全管理制度以及操作规程，4分； |  |  |  |  |
|  | 应急能力 （10分） | 无突发事件应急预案无应急物资部署，10分； 有突发事件应急预案有应急物资部署，8分； 无突发事件应急预案有应急物资部署，6分； 有突发事件应急预案有应急物资部署，0分。 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 备注 | 1、以上包括本数； 2、企业固有风险因素如涉及多项指标，则取风险项赋值分的最大值且仅取一次。 3、存在下列情况的企业直接判定为红色（最高风险等级） （1）工业燃气类工贸企业处于点火、停工、检修、维修阶段； （2）燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断燃气。 （3）燃烧装置未设置可燃气体泄漏报警装置 |  |  |  |  |  |

# 工贸企业（金属冶炼类）风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：该评估指南可供政府建设工程管理部门、安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员），安全管理系统的研发人员使用。

（2）编制思路：本指南主要考虑企业固有风险因素以及企业安全管理因素，对工贸企业（金属冶炼类）进行风险评价。企业固有风险因素主要考虑到金属冶炼工艺以及周围环境的情况；企业安全管理因素主要考虑了企业的安全标准化以及智能管理平台建设情况。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令〔第91号〕）

《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）

《国家安全监管总局关于印发进一步加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定的通知》（安监总管四〔2010〕125号）

《煤气隔断装置安全技术规范》（AQ 2048-2012）

《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表3：

表3 工贸企业（金属冶炼类）风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业固有风险因素A（30分） | 生产工艺 （15分） | 采用热顶铸造工艺（深井铸造），且铸井爆炸风险点30米半径范围内长时间停留人数10人以上，15分 |  |  |  |
|  |  | 采用热顶铸造工艺（深井铸造），且铸井爆炸风险点30米半径范围内长时间停留人数3人以上、10人以下，10分 |  |  |  |
|  |  | 采用热顶铸造工艺（深井铸造），且铸井爆炸风险点30米半径范围内长时间停留人数3人以下，5分 |  |  |  |
|  | 生产设备设施及专项整治（最高不超过15分） | 相关的煤气设施、管理和有关作业等不满足《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）、《国家安全监管总局关于印发进一步加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定的通知》（安监总管四〔2010〕125号）、《煤气隔断装置安全技术规范》（AQ 2048-2012）和《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）等有关要求的，每不满足一条0.5分 |  |  |  |
|  |  | 吊运高温熔体的起重机不符合冶金铸造起重机的相关要求的，每台3分；未使用固定式龙门钩的，每处3分 |  |  |  |
|  |  | 未按照各级安全监管部门对粉尘涉爆、工业煤气、有限空间、高温熔融金属等专项整治要求开展工作的，每项2分；专项整治工作不满足相关规定要求的，每项1分 |  |  |  |
|  |  | 作业现场设备设施和作业环境不符合金属冶炼企业相关标准规范，未构成重大事故隐患的，每项1分 |  |  |  |
|  |  | 现场发现重大事故隐患的，直接认定为一级风险 |  |  |  |
| B防护措施 （28分） | 防护设施 （最高不超过12分） | 高温防护设施是否符合相关规定，2分 |  |  |  |
|  |  | 是否安装可燃气体及毒性气体泄漏报警系统，2分 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警系统、喷淋系统、消火栓、围堰、事故池（和围堰相通,用于收集喷淋水）、紧急喷淋装置（用于吸收泄漏气体）等消防设施不齐全，每项2分；或消防设施不符合国家标准规范，每项1分 |  |  |  |
|  | 防护制度 （8分） | 是否制定安全预警系统，并执行，2分 |  |  |  |
|  |  | 企业应有的基本风险应急物资不齐全，2分 |  |  |  |
|  |  | 企业并未编制专项应急救援预案或未报相关部门备案，2分 |  |  |  |
|  |  | 企业没有组织相关人员进行应急救援预案演练，2分 |  |  |  |
|  | 危险废物处置与储存（8分） | 企业内部是否建立危险废物的存储和处置（包括识别）的管理制度，2分 |  |  |  |
|  |  | 工厂内部是否规划废弃物存放点，2分 |  |  |  |
|  |  | 企业单位是否专门划拨危废品处置或外运处置的专项资金，并资金使用到位，2分 |  |  |  |
|  |  | 企业是否设置有具有专业知识和能力危废品管理技术人员，2分 |  |  |  |
| C安全管理因素(42分) | 企业管理 （8分） | 没有建立健全工业煤气企业作业场所安全操作规程、劳动防护制度、受限空间作业等制度，每项2分；或有但并未严格执行，每项1分 |  |  |  |
|  |  | 高炉是否定期进行法定检验，2分 |  |  |  |
|  |  | 动火作业、开挖作业是否按规程进行审批，每项2分 |  |  |  |
|  |  | 特种作业相关人员是否持证上岗，2分 |  |  |  |
|  | 安全生产标准化建设 （10分） | 安全生产标准化一级达标，2分 |  |  |  |
|  |  | 安全生产标准化二级达标，4分 |  |  |  |
|  |  | 安全生产标准化三级达标，6分 |  |  |  |
|  |  | 安全生产标准化不达标，10分 |  |  |  |
|  | 依法依规生产经营（最高不超8分） | 未依法履行建设项目安全设施“三同时”的，每项5分 |  |  |  |
|  |  | 上年度被安全监管部门依法处罚的，每次2分 |  |  |  |
|  |  | 上年度被安全监管部门挂牌督办未及时完成整改的，每项3分 |  |  |  |
|  |  | 涉及危险化学品生产、储存或使用未取得行政许可的，5分。 |  |  |  |
|  | 生产安全事故项（最高不超过8分） | 上年度发生一起一般事故的，5分 |  |  |  |
|  |  | 上年度发生2起及以上一般事故或发生一起较大及以上事故的，直接评定为一级风险。 |  |  |  |
|  | 安全管理项 （最高不超过8分） | 未成立安全管理部门或任命专职安全管理人员的，5分 |  |  |  |
|  |  | 未配备注册安全工程师从事安全管理工作的，每缺一分2分 |  |  |  |
|  |  | 主要负责人或安全管理人员未经培训合格上岗的，每人2分 |  |  |  |
|  |  | 安全管理规章制度不完善的，每项1分 |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 注 | 1、以上包括本数； 2、存在两条否决项，分别是现场存在重大事故隐患的以及上年度发生2起及以上一般事故或发生一起较大及以上事故的，直接评定为一级风险 |  |  |  |  |

# 工贸企业（粉尘涉爆类）风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南的危险评价方法适用于工贸企业（粉尘涉爆类）内部安全责任人，风险管理系统的研发人员。

（2）编制思路：本指南的评估对象为工贸企业（粉尘涉爆类）。在进行危害因素识别时，对潜在的建（构）筑物因素、防爆技术因素、电气及防火安全因素、粉尘清理因素、安全管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2018）

《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ 4272-2016）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2017）

《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）

《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 5001-2010）

《金属制品机械加工企业粉尘防爆安全的管理规定（试行）》（粤安监〔2016〕167号）

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表4：

表4 工贸企业（粉尘涉爆类）风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 考评内容 |  |  |  | 赋值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业固有风险 A （9分） | 建（构）筑物 | 在设有车间或者仓库的建筑物内，设置员工宿舍、休息区或办公室，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 厂区、车间道路不通畅，车间未实行定置管理，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 防雷设施应没有取得气象部门防雷检测机构出具的检测报告，1分 |  |  |  |  |
|  | 作业场所及人员 | 未划出非岗位操作人员行走的安全路线，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 工作空间密闭，未具备良好通风条件，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 涉爆每一作业区作业工位及相关人数5~15人，0.5分；15~25人，1分；大于25人，1.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘爆炸危险场所未按照《建筑设计防火规范》（GB 50016）规定进行防火分区分隔，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 对粉尘爆炸危险场所未进行等级划分，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 作业区域地面不平整，坑、壕、池未设置盖板或护栏，0.5分 |  |  |  |  |
| 企业安全防护措施 B （39分） | 电气安全 | 粉尘爆炸危险场所20区的电气设备、监测及监控装置，不符合GB 12476.1、GB 12476.2规定的20区防爆类型和级别要求，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备、监测及监控装置的电气连接不符合GB 50058的要求，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘爆炸危险场所除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施不符合GB 12158的要求 ，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备的保护接地不符合GB 50058的要求，2分 |  |  |  |  |
|  | 防火安全 | 动火作业未按照制度的规定审批，动火作业安全不符合GB15577的规定，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘爆炸危险场所不同防火分区的除尘系统互联互通，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 不按照GB 50140的要求配置消防设施及灭火器材，1分；未定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护，0.5分 |  |  |  |  |
|  | 防爆措施 | 可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 作业范围内如大功率易发热照明灯、机械摩擦碰撞、皮带机轴等有可能产生高温的区域未进行重点观测及安全保障措施，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 未设置风速、压差、湿度等环境或指标监测装置，1分； 且未设置设置连锁保护机制，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 存在粉尘爆炸危险的干式除尘系统（包括除尘器、除尘器进风管）、粉体加工设备、料仓、斗式提升机等设备设施未按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等控爆措施，每缺一项1分 |  |  |  |  |
|  |  | 存在爆炸危险的设备的泄压装置泄压口没有通往室外安全区域，1分；若泄压装置泄压口设在厂房内，没有采用无火焰泄压装置，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘爆炸危险场所的除尘器未按规范布置在系统的负压段，1分；并未设置压力监测联动机制，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 含有可燃粉尘的空气，在进入风机前未按规范采用不产生火花的除尘器进行处理，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 作业场所现场环境、管道或者设备内部未设置粉尘浓度监测报警装置，1分；未与防爆电气设备联动控制，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘吸收口浓度未重点监测，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 存在金属粉尘爆炸危险的场所未严禁各类明火和火花产生，0.5分；未禁止使用铁质等易产生火花的工具，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘流通管道上未安装火花探测报警装置，1分；并未与火花熄灭装置联锁，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 干式除尘工艺的除尘器未对进/出口风压差、进口温度、袋式除尘期清灰压力进行实时监测，缺一项加0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 遇湿易自燃的铝、镁等金属粉尘的生产、收集、贮存，未按照GB15577规定采取防止粉料自燃措施，配备防水防潮设施，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 湿式除尘工艺未对除尘器水量、水压、循环用水储水池水位进行连续监测，缺一项加0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 除尘器箱体内未设置氧含量连续监测报警装置，1分；并与惰化装置设置保护联锁，0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 关键装置未设置运行异常及故障停机的监测报警功能，1分 |  |  |  |  |
| 动态因素C （12分） | 粉尘清理 | 出现设备泄漏粉尘现象，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 所有产尘点未装设吸尘罩，风管中有粉尘沉降，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 回收的铝镁粉尘未储存在独立干燥、通风良好、远离人群的场所；没有配备干砂、专用干粉等灭火器材，缺一项加1分 |  |  |  |  |
|  |  | 除尘管道系统内尤其是设备接口、管道三通弯头处未设置清灰检查口，1分；未进行定期检查，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 清扫粉尘未采取措施防止粉尘二次扬起，使用压缩空气吹扫，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置，1分 |  |  |  |  |
| 企业安全管理因素 D （40分） | 人员安全管理 | 企业未对涉粉尘爆炸的人员进行防范粉尘爆炸事故发生的专项培训，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 特种设备作业人员未持证上岗，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业对涉爆作业和工艺复杂作业人员未进行定期操作技能培训考核，2分；相关工艺未明确安全操作规程，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业未为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，2分；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 未对与生产无关人员进入生产操作现场进行限制管理 |  |  |  |  |
|  |  | 未设立与本企业相符的安全管理机构，2分，未配备足够的工作人员，职能描述不具体，界定不清晰，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业负责人、安全生产管理人员未依法依规参加安全生产监管部门组织的防范粉尘爆炸事故的专项培训，2分 |  |  |  |  |
|  | 安全生产标准化管理 | 企业未建立安全生产标准化文件、应急救援演练方案、紧急事故处理预案、配备必要的应急救援装备物资；未进行过应急救援演练，缺一项加1分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业对于除尘系统不规范、粉尘清扫制度不落实等突出问题未重点检查治理，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业未按照有关法规标准规定正确使用粉尘涉爆设备（包括按防爆安全要求使用除尘系统），2分；没有定期进行维护检修，1分；没有建立维护检修管理台帐，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 未建立安全生产责任制，3分；安全生产责任制不全的，2分；未进行生产责任制落实情况考核的，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业未对本企业的粉尘爆炸危险场所进行危险辨识和评估，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业未制定并落实消除、控制粉尘爆炸风险的措施，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业未按照有关法规标准规定进行生产安全事故隐患排查，2分；未建立事故隐患排查治理档案，1分；根据隐患排查的结果，对隐患进行治理未形成闭环，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 企业未对存在粉尘爆炸危险的场所设置明显的安全警示标志标识、防火标志以及职业危害告知标识，2分 |  |  |  |  |
| 综合 得分 | T=A+B+C+D |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 75-85分 | 55-75分 | 55-0分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

# 食品生产经营企业风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：该评估指南可供安全监管/行业主管部门安全监管专职人员、安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员）和安全管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南在进行食品生产风险因素识别时，对生产过程、生产环境、管理因素三个方面的风险因素进行了评价。针对具体对象设立评估准则，通过分析食品生产企业各个影响因素对食品安全影响的比例，设置各个因素的分数，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》（食药监食监一〔2016〕115号）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表5：

表5 食品生产经营企业风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产环境 （A） （50分） | 高温高压 （10分） | 生产中涉及高温高压中的两项，10分；生产中涉及高温高压中的一项，6分；生产中未涉及高温高压，0分 |  |  |  |  |
|  | 生产场所 （25分） | 生产场所涉及锅炉房、空压站、液化气站、叉车中的四项，8分；三项，6分；两项，4分；一项，2分；未涉及以上四项，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 生产场所涉及涉尘涉爆区和制冷库中的两项，17分；生产场所涉及涉尘涉爆区和制冷库中的一项，10分；生产场所未涉及涉尘涉爆区和制冷库，0分 |  |  |  |  |
|  | 厂房生产设备设施 （15分） | 生产设备设施存在故障，5分；生产设备设施符合相关规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 厂房通风系统存在故障，4分；厂房通风系统良好，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 厂房配备防火防爆设施或消防设施，按要求未定期巡检、维护，6分；厂房配备防火防爆设施或消防设施，按要求定期巡检、维护，且设施一般，2分；厂房配备防火防爆设施或消防设施，按要求定期巡检、维护，且设施良好，0分 |  |  |  |  |
| 管理因素 （B） （50分） | 制度管理 （20分） | 在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员没有建立从业人员健康管理制度，6分；在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员建立从业人员健康管理制度，未执行，3分；在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员建立从业人员健康管理制度，执行一般，1分；在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员建立从业人员健康管理制度，执行良好，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 没有建立员工安全教育或定期培训制度，6分；建立员工安全教育或定期培训制度，未执行，3分；建立员工安全教育或定期培训制度，执行一般，1分；建立员工安全教育或定期培训制度，执行良好，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 没有建立食品安全状况自查制度，4分；建立食品安全状况自查制度，未执行，2分；建立食品安全状况自查制度，执行一般，1分；建立食品安全状况自查制度，执行良好，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 没有建立进货或出厂查验记录制度4分；建立进货或出厂查验记录制度，未执行，2分；建立进货或出厂查验记录制度，执行一般，1分；建立进货或出厂查验记录制度，执行良好，0分 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 （30分） | 安全生产标准化未达标，10分；安全生产标准化一级达标，-10分；安全生产标准化二级达标，-5分；安全生产标准化三级达标，-2分 |  |  |  |  |
|  |  | 不依法报告食品安全事故（事件）的，10分 |  |  |  |  |
|  |  | 没有建立食品安全应急处置预案（方案），10分；建立食品安全应急处置预案（方案），未执行，5分；建立食品安全应急处置预案（方案），执行一般，2分；建立食品安全应急处置预案（方案），执行良好，0分 |  |  |  |  |
| 综合 得分 | T=A + B |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 存在下列情况的企业直接判定为红色（最高风险等级） |  |  |  |  |  |  |
| 当年发生过特大或重大食品安全事故 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以上包括本数； |  |  |  |  |  |

# 饲料加工企业风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：该评估指南可供安全监管/行业主管部门安全监管专职人员，安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员），以及安全管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南在进行药品生产企业风险识别中，从生产设备及产品本身、生产过程和管理因素三个方面进行评价。着重考虑原材料自身因素及生产过程所涉及的可能风险。通过分析影响药品生产企业安全的各个影响因素，设置各项总分数，在表格中对各项不同内容进行打分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）指南引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）

《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》（GB19081-2008）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）

《饲料质量安全管理规范》（农业部令2014年第1号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表6：

表6 饲料加工企业风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 考评内容 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业动态风险因素（A） | 管理制度 | 没有建立健全粉尘爆炸危险作业场所安全操作规程、劳动防护制度、清扫制度、受限空间作业等制度，2分；没有严格执行，3分。 |  |  |  |  |
|  | 培训教育 | 企业没有做好安全生产和粉尘防爆教育；没有普及粉尘防爆知识和安全法规；没有对危险岗位的职工进行专门的粉尘防爆安全技术和作业培训；其中有一项未达标，6分。 |  |  |  |  |
|  | 隐患排查治理 | 企业没有制定本企业粉尘防爆实施细则和粉尘防爆安全检查表，2分；企业并没有做好检查记录，2分。 |  |  |  |  |
|  | 应急救援预案 | 企业并未编制粉尘爆炸专项应急救援预案或未报相关部门备案，2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业没有组织相关人员进行应急救援预案演练，5分。 |  |  |  |  |
| 企业静态风险因素（B） | 建(构)筑物 | 安装有粉尘爆炸危险的工艺设备或存在可燃粉尘的建（构）筑物，没有按GB 50016规定的乙类火灾危险性建筑进行设计，3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 多层建筑没有采用框架结构，没有按GB 50016规定的厂房和仓库防爆要求进行泄压面积设计，3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 爆炸危险区域没有设有两个以上出入口，1分；其出入口的疏散门并未向外开启，1分；通道不畅通，1分。 |  |  |  |  |
|  | 爆炸危险 场所 | 密闭料仓、原料仓、筒仓、待粉碎仓、配料仓、待制粒仓、粉料成品仓、成品颗粒料仓、卸粮仓、风机房、控制室等场所出入口并未设爆炸危险警示标志，3分。 |  |  |  |  |
|  | 防爆电气 设备 | 爆炸危险场所电气设备没有采用防爆电气，2分；没有防爆标志以及防爆合格证号，2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 造粒机没有设温度监控，3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 没有采用粉尘防爆照明装置，3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气布线并未隔绝敷设，3分。 |  |  |  |  |
|  | 防雷防静电 | 粉尘爆炸危险作业场所的厂房（建构筑物）并未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）规定设置防雷系统，或设置了但并未接地，3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘爆炸危险作业场所并未对所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等采取防静电接地，2分；所有金属管道连接处(如法兰)并未进行跨接，2分。 |  |  |  |  |
|  | 通风除尘 | 饲料加工系统没有采用多个独立除尘系统实行粉尘控制，2分；投料口并未设独立除尘系统，2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 产尘点均并未装设吸尘罩，2分；没有保证有足够的吸尘风量，2分；没有作业岗位职业卫生要求，2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘爆炸危险场所的除尘器未按规范布置在系统的负压段，2分；并未设置压力监测联动机制，1分。 |  |  |  |  |
|  | 作业安全 | 检修作业并未使用防爆工具，3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 在粉尘爆炸危险场所进行明火作业时, 没有停止生产作业， 有一项没有遵守下列规定，4分: 1）有安全负责人批准并取得动火证； 2）明火作业开始前，应清除明火作业场所的可燃粉尘并配备充足的灭火器材； 3）进行明火作业的区段应与其他区段分开或隔开； 4）进行明火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所。 |  |  |  |  |
|  |  | 在没有采取与明火作业等有效的保护措施的情况下使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割，4分。 |  |  |  |  |
|  |  | 可能积累粉尘的生产车间和贮存室没有及时清扫。进行打包的场所，没有定期清扫粉尘，4分。 |  |  |  |  |
|  |  | 对粉尘爆炸危险场所进行粉尘清扫，严禁使用压缩空气正压吹扫，4分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业没有为可燃粉尘作业人员配备防尘口罩、防静电手套、防静电鞋、防静电服或棉布工作服、防尘服、阻燃防护服等个体防护装备，5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业应配备防爆电气维护人员，具备防爆电气知识，负责防爆电气的日常检查和维护，4分。 |  |  |  |  |
|  |  | 饲料加工车间、筒仓进粮房、筒仓底层、成品库、原料库、副料库等部位，没有在附近区域设置消防栓或并未配备灭火器，5分。 |  |  |  |  |
| 企业安全管理因素（C） | 安全生产标准化建设 | 安全生产标准化达标，-15分 |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产标准化不达标，+15分 |  |  |  |  |
| 综合 得分 | T=A + B + C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85以上 |  | 75-85分 | 55-75分 | 55分以下 |  |
| 备注 | 风险分值之和为0—55（含）分的，为四级风险；风险分值之和为55—75（含）分的，为三级风险；风险分值之和为75—85（含）分的，为二级风险；风险分值之和为85分以上的，为一级风险。 |  |  |  |  |  |
| 示例 | 假定A+B=100 C=-15 ，则综合得分=100+（-15）=85，即为二级风险（橙色） |  |  |  |  |  |

# 药品生产企业风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：该评估指南可供安全监管/行业主管部门安全监管专职人员，安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员），以及安全管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南在进行药品生产企业风险识别中，从生产设备及产品本身、生产过程和管理因素三个方面进行评价。着重考虑原材料自身因素及生产过程所涉及的可能风险。通过分析影响药品生产企业安全的各个影响因素，设置各项总分数，在表格中对各项不同内容进行打分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）：

《关于进一步加强药品生产工作的通知》（粤食药监安〔2011〕9号）

《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）》（应急〔2018〕19号）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

《食品药品监管总局关于印发药品生产现场检查风险评定指导原则的通知》（食药监药化监〔2014〕53号）

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表7：

表7 药品生产企业风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房设备设施及产品本身 （A） （40分） | 材料种类 （6分） | 原材料、辅料、溶液或中间产物中有易燃易爆或毒性化学物（或易制毒性物质），如甲醇、酒精（乙醇）等，6分； 原材料、辅料、溶液或中间产物中无易燃易爆或毒性物质，1分 |  |  |  |  |
|  | 材料稳定性 （7分） | 原材料、辅料或溶液非常不稳定，7分； 原材料、辅料和溶液很不稳定，5分； 原材料、辅料和溶液不稳定，3分； 原材料、辅料和溶液较为稳定，0分（相关界定见备注） |  |  |  |  |
|  | 危化品储量 （8分） | 易燃易爆危险化学品（含剧毒化学品）的储量较大（大于危化品临界值，如酒精储量大于500 t），8分； 无危化品储存，0分 |  |  |  |  |
|  | 危化品回收 （7分） | 生产过程中涉及危化品时，但没有在危化品回收设备，或设备不完善、设备故障，7分； 危化品回收设备完善，且使用正常，0分；未涉及危化品，0分 |  |  |  |  |
|  | 生产设备设施 （6分） | 生产设备设施超过服役期或存在故障，6分； 生产设备设施符合相关标准，0分 |  |  |  |  |
|  | 厂房防护设施 （6分） | 厂房配备防火防爆设施或消防设施，但未按要求进行定期巡检、维护，6分； 厂房配备防火防爆设施或消防设施，按相关要求进行定期巡检、维护，但设施状态存在问题，4分； 厂房配备防火防爆设施或消防设施，按要求定期巡检、维护，且设施正常，0分 |  |  |  |  |
| 生产过程 （B） （30分） | 工艺过程 （20分） | 生产过程中涉及催化和聚合过程、合成、乙醇提取、回收、氢气充装等工艺四项及以上，20分； 涉及以上工艺中三者，16分； 生产过程中涉及以上工艺中两者的，12分； 涉及以上工艺中一者，8分； 未涉及以上过程，0分 |  |  |  |  |
|  | 高温高压 （10分） | 同时涉及高温、高压，10分； 涉及高温、高压中一项，6分； 未涉及高温、高压，0分 |  |  |  |  |
| 管理因素 （C） （30分） | 危化品管理制度 （3分） | 不存在危化品管理制度，3分； 存在危化品管理制度，但未执行，2分； 存在危化品管理制度，且执行较好，0分 |  |  |  |  |
|  | 设备设施管理 （3分） | 设备设施未定期检查，3分； 设备设施定期检查，但并未维护，2分； 设备设施定期检修，0分 |  |  |  |  |
|  | 安全责任制（2分） | 未落实安全生产责任制，2分； 安全生产责任制已落实且安全责任清晰，0分； |  |  |  |  |
|  | 安全教育和培训制度 （5分） | 安全教育或培训制度不完善，且工作人员未经培训上岗，5分； 安全教育和培训制度完善，但工作人员未经培训上岗，4分； 安全教育或培训制度不完善，但工作人员经培训上岗，3分； 安全教育和培训制度完善，且工作人员均为培训上岗，0分 |  |  |  |  |
|  | 重要岗位操作规范及安全章程 （5分） | 重要岗位（如合成、乙醇提取、回收、氢气重装、特种设备作业等）操作规范及安全章程不存在或不完善，5分； 重要岗位操作规范及安全章程完善，但并未执行或执行不到位，3分； 重要岗位操作规范及安全章程完善，且执行到位，0分 |  |  |  |  |
|  | 应急救援设施 （5分） | 生产过程中相关操作人员未配备防护设施（防毒面具、防化服、防护手套、防护靴、急救箱等），或有防护措施但不符合相关要求,5分； 生产过程中操作人员配备相关防护措施且符合相关要求,0分 |  |  |  |  |
|  | 应急处理预案 （3分） | 安全应急救援制度不完善，3分； 安全应急救援制度完善，0分 |  |  |  |  |
|  | 应急演练 （4分） | 从未有过，4分； 至少一年一次，2分； 至少半年一次，0分 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T = A + B + C |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 备注 | 1、以上包括本数； 2、化学物稳定性界定： 1）非常不稳定：在常温常压下，本身易爆炸、爆炸分解或爆炸反应的材料； 2）很不稳定：材料本身能够发生爆炸、爆炸分解或爆炸反应，但需要强烈的引发源或开始前必须在一定限定条件下加热； 3）不稳定：在高温高压下易发生剧烈化学变化的材料； 4）稳定：即使在火灾条件下，材料通常也是稳定的 |  |  |  |  |  |

# 学校风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：该评估指南对象为学校，可供中小学、幼儿园以及风险管理系统研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南在进行学校风险因素识别时，对日常管理因素、自然灾害因素、交通安全因素、基础设施因素、外部环境因素、食品安全因素六个方面进行了评价。针对具体对象设立评估准则，通过分析学校各个影响因素对学校影响的比例，设置各个因素的权重，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》

《中小学校设计规范》（GB50099-2011）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见下表8：

表8学校风险评估指南

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理因素（A） （100分） | 安全管理制度 （10分） | 学校建立了完善的安全管理制度，学校安全的国家标准体系和认证制度等，制度完善，0分；无安全管理制度，10分 |  |  |  |  |
|  | 应急预案管理 （12分） | 学校制定了完善的学校安全应急预案并定期组织应急演练，0分；学校制定了应急预案但无演练，6分；无应急预案，12分 |  |  |  |  |
|  | 风险评估机制 （12分） | （1）学校建立了学校安全预警和风险评估制度、学校安全风险防控专业服务机制； （2）定期汇总、分析学校及周边存在的安全风险隐患，确定整改措施和时限，积极培育可以为学校提供安全风险防控服务的专业化社会组织； 均满足，0分；制定了制度但未定期风险评估检查，6分；缺少相关风险评估制度，12分 |  |  |  |  |
|  | 警校合作机制 （12分） | （1）学校与周边警力达成警校合作机制，要将学校视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关、教育部门的监控或报警平台； （2）定期对学校门口、学校周边进行排查；到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患； 以上均满足，0分，1项不满足或缺失，6分；未建立警校合作机制，12分 |  |  |  |  |
|  | 安全主题教育 （12分） | 每周开展主题安全教育，包括反欺凌、反暴力、反恐怖行为、防范针对未成年人的犯罪行为，交通安全、防溺水安全、台风、地震安全等专题课程，广泛开展“安全防范进校园”等活动，安全课程完善并定期开展，0分；安全教育课程不完善，不能每周开展安全教育，6分；没有设置安全教育类课程，12分 |  |  |  |  |
|  | 心理咨询机构 （10分） | 学校设立了心理咨询机构，能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解，0分；设有心理咨询机构，但不能每日开放，5分；无心理咨询机构，10分 |  |  |  |  |
|  | 学校安保团队 （12分） | （1）学校配备了完善的安保团队，按标准配备安保器械和安保人员； （2）在学生上下学、上操、下课期问等重要时段，安排保安和值班人员维持秩序，寄宿制学校要根据需要配备宿舍管理人员； 均满足，0分；有安保团队但不能定时巡检，6分；无安保团队，12分 |  |  |  |  |
|  | 封闭化管理 （10分） | 学校封闭化管理，设备监控，学校在校园关键部位安装电子监控认真落实外来人员进出学校盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校，0分；未封闭化管理，10分 |  |  |  |  |
|  | 风险管控平台 （10分） | 学校设有风险管控平台系统，对校园风险进行实时监控，0分；无风险管控平台，10分 |  |  |  |  |
| 自然灾害因素（B） （100分） | 气象灾害 （50分） | （1）定期开展气象安全教育； （2）对于气象灾害，特别是针对台风等频发恶劣天气有完善的响应措施； 以上均满足，0分；有一项不满足或缺失，20分；均不满足，50分 |  |  |  |  |
|  | 地震灾害 （50分） | （1）定期开展地震安全教育； （2）针对地震灾害定期进行应急演练，有完善的响应措施； 以上均满足，0分；有一项不满足或缺失，20分；均不满足，50分 |  |  |  |  |
| 交通安全 因素（C） （100分） | 交通教育（30分） | 学校重视对学生进行交通安全教育，定期开展宣讲培训；满足，0分；有安全教育但不能定期举行，15分；无安全教育培训，30分 |  |  |  |  |
|  | 校车管理制度 （35分） | （1）学校设有校车，制定了校车管理制度，并严格落实校车管理职责； （2）加强对校车驾驶员，随车照管人员的教育培训和管理考核，与随车照管人员签订责任书； （3）每天对校车运行情况进行检查； 全满足，0分；学校未设置校车，10分；学校设置校车以上缺失1项，15分；缺失2项，25分；全部缺失得35分 |  |  |  |  |
|  | 周边交通设施 （30分） | 学校周边设有明显的减速标志、信号灯、人行横道等，0分；没有设置交通标识类设施，30分 |  |  |  |  |
| 基础设施因素（D） （100分） | 建筑设施管理 （25分） | （1）建筑设施满足《中小学学校设计规范》等国家相关建筑规范，定期进行建筑设施检修工作，对教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位； （2）耐火等级应符合《建筑设计防火规范》； （3）电气线路的使用应符合 DBJ/T15-138《建筑电气防火检测技术规程》的技术要求。有易燃易爆物品的场所，应按照爆炸危险场所等级合理选用、安装防爆电器、设备； （4）设置电气火灾监控系统的，其工作状态应正常，控制器 和探测器等设备和组件的功能应符合 DBJ/T15-110《建筑 防火及消防设施检测技术规程》的规定； 满足规范，0分；缺失1项，10分；缺失2-3项，20分；缺失3项及以上，25分 |  |  |  |  |
|  | 消防设施管理 （30分） | （1）消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次，加强夜间防火巡查； （2）巡查内容应当包括用火、用电有无违章情况、安全出口、 疏散通道是否通畅、安全疏散指示标志、应急照明是否完好、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用、消防安全重点部位的人员在岗情况； （3）防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名，单位巡查记录应至少留存 1 年备查； （4）学校消防自动报警系统、自动灭火系统是否完善； （5）室内消防栓位置醒目无遮挡，并有明显标识；消火栓箱未上锁；水枪、水带、消防水喉齐全完好,最不利点压力表是否完好，压力是否符合要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损，管网是否完好；标志、箱框、玻璃完好，组件齐全，且无有杂物，无遮挡；启泵按钮外观完好，有透明罩保护；周边未放置影响消火栓使用的物品。室外消火栓完整，数量足够，并设有明确标志；消防水泵接合器完整，数量足够，并设有明确标志，室外消火栓压力是否满足要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损； （6）消防水源应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》； （7）手提式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定。推车式灭火器的设置和使用应符合《建 筑防火及消防设施检测技术规程》； 满足规范，0分；缺失1-2项，10分；缺失2-3项，20分；缺失3-4项及以上，25分；缺失5项及以上，30分 |  |  |  |  |
|  | 特种设备 （20分） | 学校中使用的特种设备可能有：锅炉、电梯等。其使用管理应符合《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）的要求。 （1）特种设备办理了使用登记证，并建立设备台账和技术档案； （2）配备相应的特种设备安全管理人员和作业人员，定期开展安全培训教育并保存相关记录； （3）特种设备在检验有效期内,定期对设备进行巡检和维护保养并记录在档； （4）建立并有效实施特种设备安全管理制度以及操作规程； （5）制定特种设备事故应急预案,并定期进行演练；全部满足，0分；当1-2项不符或者缺失时，5分；当3-4项缺失，10-15分；当5项不符或者缺失，20分 |  |  |  |  |
|  | 危险化学品安全 （25分） | （1）学校实验室设有完善的实验室安全管理责任制度，认真执行国家有关法律法规和学校制定的剧毒化学品、易制毒化学品、特种设备、危险药品、实验室“三废”等安全管理规章制度； （2）实验室均配置实验管理员，对自己分管的实验室、药品保管室、准备室、仪器室等严格管理，做好防火、防盗、防水、防爆、防触电、防污染、防中毒、防传染等安全管理工作，每日填写实验室检查记录； （3）实验教师严格执行安全操作规程，维护实验室秩序，不私自转让、出借危险化学品，防止学生将危险药品、器具带出实验室；不在实验室内吸烟、饮食，能熟练使用灭火器，一旦本实验室出现安全事故，能迅速实施应急救援； 全部满足，0分；当1项不符或者缺失时评分，10分；当2项不符或者缺失时，18分；当3项不符或者缺失时，25分 |  |  |  |  |
| 外部环境因素（E） （100分） | 高危场所 （50分） | 学校周边是否存在建筑工地、环境污染企业和危化企业等，没有，0分；有1-2处，20分；超过3处，50分 |  |  |  |  |
|  | 隐患场所 （50分） | 学校周围是否有高危人员和不良环境，比如网吧、KTV等娱乐场所；没有，0分；有1-2处，20分；超过3处，50分 |  |  |  |  |
| 食品安全因素（F） （100分） | 制度建设 （50分） | 学校针对自建食堂或者外包食堂，建立了完善的食品安全制度，严把食品采购、储存管理、加工流程、餐具消毒等关口，严格执行食品留样制度，设有完善制度并严格执行，0分；制度不完善或执行不严格，20分；无制度管控，50分；若学校未设食堂或没有统一外包，10分 |  |  |  |  |
|  | 人员管理 （50分） | 若内设食堂，食堂从业人员是否具有从业资格，健康体检是否合格；若食堂外包，外包食堂是否有各项资格许可证，食堂从业人员是否具有从业资格，健康体检是否合格；均满足者，0分；存在不满足者，50分 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=0.3A+0.1B+0.1C+0.4D+0.1F |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 75-85（含）分 | 55-75（含）分 | 0-55（含）分 |  |
| 备注 | 1、以上包括本数； 2、“日常管理因素A”，“自然灾害因素B”，“交通安全因素C” “基础设施因素D”“外部环境因素E”“食品安全因素F”的得分分别为各次级指标得分之和。 |  |  |  |  |  |

# 医院风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：该评估指南对象为医院，可供各类医院以及风险管理系统研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南在进行医院风险因素识别时，对医院管理因素、基础设施因素、突发事件因素三个方面进行了评价。针对具体对象设立评估准则，通过分析医院各个影响因素对医院影响的比例，设置各个因素的权重，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013）

《建筑电气防火检测技术规程》（DBJ/T 15-138-2018）

《医疗事故处理条例》（中华人民共和国国务院令 第351号）

《医疗纠纷预防和处理条例》（国令第701号）

《医院药剂管理办法》（卫药字[89]第10号）

《药品管理法》（中华人民共和国主席令第三十一号）

《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第591号）

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）

《麻醉药品和精神药品管理条例》（中华人民共和国国务院令第442号）

《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

《广东省医疗机构反恐怖防范指引（试行）》（粤卫办〔2019〕2 号）

《佛山市医院、疗养院消防安全管理标准》（佛卫函〔2014〕530号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见下表9：

表9医院风险评估指南

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院管理因素（A） （100分） | 制度建设 （10分） | 医院建立了完善的管理制度规范和运营控制制度，并严格参照执行，包括医患沟通制度、三级查房制度、会诊制度、病历管理制度、手术分级管理制度、抗菌药物分级管理制度等医疗质量安全核心制度；满足，0分；缺失1-2项制度，4分；缺失3-5项制度，6分；缺失6项及以上，得10分 |  |  |  |  |
|  | 医院类型（10分） | 医院自身类型，精神病医院、传染病医院、肿瘤医院等风险较高，10分；综合医院风险一般，6分；其他口腔等专项医院风险较低，4分 |  |  |  |  |
|  | 医院等级（10分） | 医院等级越高，风险越高；一级医院，2分；二级，4分；三级甲级以下，6分；三级甲级及以上，10分 |  |  |  |  |
|  | 医疗 满意度（10分） | 推进第三方满意度评价机制，定期开展针对门诊和住院患者进行满意度调查并记录在案，调查的结果直接与科室绩效及评价挂钩，满意度90以上为满意，0分；满意度80以上为满意，2分；60-80分，4分；60分以下，6分；无满意度调查，10分 |  |  |  |  |
|  | 医疗纠纷（12分） | 全年医疗纠纷案例数量，推进三调解—保险机制建设，建立以人民调解为主体，院内调解、人民调解、司法调解与医疗责任风险分担机制相衔接的医疗纠纷处理体系，和以医疗责任保险为主，以医疗风险互助金、医疗意外险为补充的医疗责任风险分担形式。全年无纠纷，0分；10例以下并按机制解决，2分，有未解决，4分；10-20例并按机制解决，4分，有未解决，6分；20-30例并按机制解决，6分，有未解决，8分；30例以上并均按机制解决，10分；有未解决，12分 |  |  |  |  |
|  | 人员资质（12分） | （1）医院要定期组织医务人员业务培训和医德教育，学习《医疗机构管理办法》《医疗事故处理条例》《医疗纠纷预防和处理条例》以及以往医疗事故和纠纷案例，并对医务人员进行定期考核，纳入年度考核项目。 （2）对科室手术级别和人员资质进行规范，并由医院统一按照规划分配名额，特别在ICU、门急诊等关键科室的人力和设备配置也要按照医院部署开展诊疗工作，避免出现漏洞或制度缺陷； 以上均满足，0分；满足一项，6分；均不满足，12分 |  |  |  |  |
|  | 风险管理（12分） | （1）医院风险管理实行统一领导，分级负责，成立由院领导、专家、各科主任、护士长、医生、护士组成质量与安全管理小组，院长承担主管业务的风险管理责任，保障风险监控组织完整； （2）安全管理小组每周对风险进行评估讨论并记录在案； （3）安全管理小组每月针对讨论结果进行风险评估并进行整改； （4）保障医疗信息通畅，强化问题逐级上报机制，杜绝出现医疗问题后隐瞒不报现象，加强不良事件防范力度，规避同一问题重犯的风险； （5）医院设有信息化平台系统，比如财务管理系统、医护自助报警系统等，对风险进行实时监控，提升办公效率； （6）建立突发事件预警机制和处理预案，对医疗风险预警形成标准，有效预警风险； 以上均满足，0分；缺失1-2项，4分；缺失3-4项，8分；全部缺失，12分 |  |  |  |  |
|  | 安保管理（12分） | （1）医院配备了完善的安保团队，要向合规保安公司聘用保安员，按标准配备安保器械，定时巡检院内外安保工作； （2）保安员数量应当遵循“就高不就低”原则，按照不低于在岗医务人员总数的3％或20 张病床1 名保安或日均门诊量3‰的标准配备； （3）医疗机构应加强与当地公安机关的联系，对安保工作重要岗位人员进行安全背景审查，防止可疑人员上岗，并对有不适宜人员，应当调整工作岗位，将有关情况通报公安机关； （4）医疗机构设置安全监控中心，对本单位技防系统的安全信息进行集中统一管理。建立一键式医护自助报警系统，并充分利用信息化手段与保卫部门进行配合；要配备通讯设备和后备电源，保证断电后入侵报警系统工作时间不少于8小时，视频监控系统工作时间不少于1小时。视频监控图像保存不少于90 天，系统故障要在24小时内消除； （5）要建立门卫制度，设置24小时值守的固定检查门卫，严格各出入口的管理，加强对进出人员、车辆的检查将安保工作前移，在急诊和门诊增设保卫执勤点和值班室，提高应急反应速； （6）视频监控，在医院关键部位安装电子监控，并做好存档； （7）对进入医院重点防护部位的临时外来人员、从事工程项目和局部改造的施工人员，必须经单位安全保卫部门审查、备案，特别重要部位可实行发放入场许可证制度； 以上均满足，0分；缺失或不满足1-2项，4分；缺失或不满足3-4项，6分；缺失或不满足5-6项，10分；全部缺失，12分 |  |  |  |  |
|  | 便民设施（12分） | （1）优化患者就诊体验，升级便民服务措施，优化医患移动动线，医院开展网络预约、现场预约等方式，缩短就诊时间，在医院各处增加便民设施，如饮水处、贩售机、休息座椅等； （2）安装公共广播系统，做好导诊疏导指引，连线到监控中心，覆盖各个区域，确保发生突发性事件能第一时间通知科室人员； （3）完善安全出口指示，做好逃生疏散指引，包括疏散方向、安全出口指示牌、应急照明，防止践踏事故发生； 全部满足，0分；缺失或不满足1项，4分；缺失或不满足2项，8分；全部缺失或不满足，12分 |  |  |  |  |
| 基础设施因素（B） （100分） | 医疗设施 （16分） | （1）对医疗设施进行定期检查、维护并务必有记录，使其永远处于备用正常运行状态； （2）定期对电源插座之类辅助设施进行检查和维护； （3）制定医用氧舱安全管理制度，配备有资质的专业管理人员，监督氧舱的操作和维护，定期进行运行维护记录，并对定期检查情况进行整改，氧舱档案的制定、登记、管理、维护及技术资料需有归档；邀请有资质检验检测中心每年对高压氧舱等重大医疗设备进行至少一次现场全面检查； （4）制定医院放射源安全管理制度，设备来源正规，资质证书齐全，场所设置合理，管理自制完善，专人负责，放射源的贮存、领取、使用、归还均需登记备案，对运行中含放射源的装置和场所，要配置监测设备，定期监测维护，定期开展应急演练，人员定期培训合格持证上岗，个人剂量、健康监护档案齐全； 全部满足0分；当1项不符或者缺失时，4分；当2项不符或者缺失时，8分；当3项以上缺失，12分；全不满足，16分 |  |  |  |  |
|  | 药品管理 （12分） | （1）药品管理应满足中华人民共和国《药品管理法》和《医院药剂管理办法》，加强医院药剂管理，严把采购、保管、使用等关卡； （2）麻醉药品和精神药品使用应满足《麻醉药品和精神药品管理条例》；严格落实“毒、麻、精、放”药物品、易燃易爆物品和财务安全管理制度，将“毒、麻、精、放”药(物)品、易燃易爆物品存放在符合安全防范标准的专用库房，专用库房和保险柜实行双人双锁管理； 全部满足，0分；当1项不符或者缺失时，6分；当全部不满足或缺失，12分 |  |  |  |  |
|  | 消防设施管理 （18分） | （1）消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次，加强夜间防火巡查； （2）巡查内容应当包括用火、用电有无违章情况、安全出口、疏散通道是否通畅、安全疏散指示标志、应急照明是否完好、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用、消防安全重点部位的人员在岗情况； （3）防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名，单位巡查记录应至少留存 1 年备查； （4）医院消防自动报警系统、自动灭火系统是否完善； （5）医院是消防重点单位，有紧急救援团队； （6）室内消防栓位置醒目无遮挡，并有明显标识；消火栓箱未上锁；水枪、水带、消防水喉齐全完好，最不利点压力表是否完好，压力是否符合要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损，管网是否完好；标志、箱框、玻璃完好，组件齐全，且无有杂物，无遮挡；启泵按钮外观完好，有透明罩保护；周边未放置影响消火栓使用的物品。室外消火栓完整，数量足够，并设有明确标志；消防水泵接合器完整，数量足够，并设有明确标志，室外消火栓压力是否满足要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损； （7）消防水源应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》； （8）手提式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定。推车式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》； 全部满足，0分；当1-2项不符或者缺失时评分，6分；当3-4项缺失，10分；当5-6项以上不符或者缺失，14分；当7-8项以上不符或者缺失，18分 |  |  |  |  |
|  | 危化品管理 （12分） | （1）医院危险化学品管理应满足《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》要求； （2）危化品的采购原则上由使用部门或科室提出计划，相应采购部门负责实施采购。危化品存放点应有醒目的职业健康安全警示标志，做到帐物相符，发现问题及时处置和上报； （3）危化品的供应商应当具备危化品生产或销售资质，其提供的产品符合国家有关技术标准和规范。危化品凡包装、标志不符合国家标准规范（或有破损、残缺、渗漏、变质、分解等现象）的，严禁入库存放； （4）严格控制采购和存放数量。危化品采购数量在满足生产的前提下，原则上不得超过1个月的使用数量； （5）建立危化品管理档案，建立岗位职责、培训教育、应急救援等安全管理制度。加强对供应商以及危化品的日常安全管理，认真做好物资的检验和交付、使用、处置等完整记录； （6）危化品的存放应严格遵循分类、分项、专库、专储的原则。化学性质相抵触或灭火方法不同的危险品不得同存库。对不同化学性质，混合后将发生化学变化，形成燃烧、爆炸，产生有毒有害气体，且灭火方法又不同的化学危险品，必须分别贮存，严禁混合贮存； 满足，0分；当1-2项不符或者缺失时，4分；当3-4项缺失，8分；当5-6项不符或者缺失，12分 |  |  |  |  |
|  | 安全疏散（12分） | （1）高层门诊建筑、高层病房楼的避难层（间）的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2018第5.5.23、5.5.24、5.5.24A条等规定； （2）重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识； （3）火警广播引导系统应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》； （4）安全出口的数量应符合《建筑设计防火规范》； （5）其他疏散设施； 全部满足，0分；当1-2项不符或者缺失时，4分；当3-4项缺失，8分；当5项不符或者缺失，12分 |  |  |  |  |
|  | 建筑设施 （12分） | （1）医院所有主体建筑物和附属建筑物必须满足《综合医院建筑设计规范》； （2）耐火等级应符合《建筑设计防火规范》； （3）医院供电设计必须满足JGJ312-2013《医疗建筑电气设计规范》的相关要求； （4）电气线路的使用应符合 DBJ/T15-138《建筑电气防火检测技术规程》的技术要求。有易燃易爆物品的场所，应按照爆炸危险场所等级合理选用、安装防爆电器、设备； （5）设置电气火灾监控系统的，其工作状态应正常，控制器和探测器等设备和组件的功能应符合 DBJ/T15-110《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定； （6）建有停车场的应设置停车场安全管理系统。系统应能根据建筑物的使用功能和安全防范管理的需要，对停车场的车辆通行道口实施出入控制、监视、行车信号指示、停车管理等综合管理； 满足，0分；当1-2项不符或者缺失时，4分；当3-4项缺失，8分；当5-6项不符或者缺失，12分 |  |  |  |  |
|  | 特种设备 （10分） | 医院中使用的特种设备主要有：锅炉、液氧灌、压力管道、电梯等。其使用管理应符合《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）的要求。 （1）特种设备办理了使用登记证，并建立设备台账和技术档案； （2）配备相应的特种设备安全管理人员和作业人员，定期开展安全培训教育并保存相关记录； （3）特种设备在检验有效期内,定期对设备进行巡检和维护保养并记录在档； （4）建立并有效实施特种设备安全管理制度以及操作规程； （5）制定特种设备事故应急预案,并定期进行演练；全部满足，0分；当1-2项不符或者缺失，4分；当3-4项缺失，8分；当5项不符或者缺失，10分 |  |  |  |  |
|  | 医院食堂管理 （8分） | （1）医院建立了完善的食品安全制度，严把食品采购、储存管理、加工流程、餐具消毒等关口； （2）严格执行食品留样制度； （3）建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实防控措施； （4）食堂从业人员必须具备从业资格和健康体检证明； 全部满足，0分；当1-2项不符或者缺失时，4分；当3项以上缺失，8分 |  |  |  |  |
| 突发事件因素 （C）（100分） | 气象灾害 （20分） | （1）对于气象灾害，特别是针对台风、暴雨等频发恶劣天气有完善的响应措施和应急预案； （2）保证患者安全，医院内部道路及周边出入口，应注意道路积水、交通阻塞，在强降雨路段需采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； （3）切断低洼地带、预计水位以下的带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业； （4）对承重型建筑结构、非承重型建筑附属部件、辅助建筑（如仓库）、以及室外设施设备有加固保护措施；减少医院周边临近广告牌等易坠落设施； 全部满足0分；当1-2项不符或者缺失时，10分；当3项以上缺失，20分 |  |  |  |  |
|  | 地震灾害 （20分） | 针对医护人员开展地震安全教育，定期进行地震灾害应急演练，有完善的响应措施，0分；无日常教育、演练及应急措施，20分 |  |  |  |  |
|  | 恐怖主义 （60分） | （1）医院应制定反恐怖防范工作制度，与各级政府相关部门建立反恐怖防范工作协调联动机制； （2）成立反恐怖防范工作领导小组，定期召开讨论会分析和上报本单位反恐怖防范工作相关信息和情况并记录在案，落实反恐怖防范专项资金； （3）反恐怖防范专（兼）职人员应掌握必备的专业知识和技能，每年至少开展2次专门培训和考核并记录在案。 （4）医疗机构应建立涉恐关注人员信息登记制度，及时登记关注人员住院医疗服务以及在医院内购买传染、放射、易制毒相关危害医用品等情况； （5）对重要防范部位应加强管理，建立防护设施、设备维护保障机制，设专人负责设施、设备的日常管理工作，定期巡检并记录在案； 重点防范部位包括：门诊大厅、急诊室、高压氧舱、放射源与设备、危险药品库、高压灭菌设备、生物安全实验室、医用气体供应站（含液氧站）、负压吸引间、锅炉房、食堂（含食品操作及存储间）、信息中心、消防控制室、监控中心、配电间、医疗废弃物储存间、停车场、储水池（地下、屋顶储水池），“毒、麻、精、放”药(物)品、易燃易爆物品存放库房，病案、出生证等重要档案文件存放地等。 全部满足0分；当1-2项不符或者缺失时，10分；当3-4项以上缺失，30分；全部缺失，60分 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=0.25A+0.6B+0.15C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 75-85（含）分 | 75-55（含）分 | 0-55（含）分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、“医院管理因素A”，“基础设施因素B”，“突发事件因素C”的得分分别为各次级指标得分之和。 |  |  |  |  |  |

# 房屋建筑风险评价指南

## 1 概述

（1）适用人群：该评估指南可供政府建设工程管理部门、安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员），安全管理系统的研发人员使用。

（2）编制思路：通过分析各个影响因素对房屋建筑工程的风险影响的比例，设置各个因素的权重，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分；考虑到房屋建筑涉及的各个危险的分部分项种类、施工现场管理情况以及具体实施单位的资质和业绩情况。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37 号文）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表10：

表10 房屋建筑风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 一级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 房屋建筑固有风险因素 | 人挖桩、深基坑及其他地下工程 | 0.15 |
|  | 模板工程及支撑体系 | 0.15 |
|  | 起重吊装及安装拆卸工程 | 0.15 |
|  | 脚手架工程 | 0.15 |
| 房屋建筑管理动态因素 | 施工消防管理 | 0.10 |
|  | 施工现场安全管理 | 0.10 |
| 房屋建筑管理静态因素 | 施工单位资质 | 0.10 |
|  | 施工单位业绩 | 0.10 |

具体的风险评估细则见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑固有风险因素（A） | 人挖桩、深基坑及其他地下工程（最高不超过15分） | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑物、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 人工挖扩孔桩工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 地下暗挖、顶管及水下作业工程，3分 |  |  |  |  |
|  | 模板工程及支撑体系（最高不超过15分） | 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15KN／m2及以上；集中线荷载20KN／m及以上，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10KN／m2及以上；集中线荷载15KN／m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 承重支撑体系；用于钢结构安装等满堂支撑体系，3分 |  |  |  |  |
|  | 起重吊装及安装拆卸工程（最高不超过15分） | 采用非常规起重设备、方法、且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 起重量300KN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 采用起重机械进行安装的工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 起重机械设备自身的安装、拆卸，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑幕墙安装工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构、网架和索膜结构安装工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 预应力工程，3分 |  |  |  |  |
|  | 脚手架工程 （最高不超过15分） | 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 附着式整体和分片提升脚手架工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 悬挑式脚手架工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮脚手架工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 自制卸料平台、移动操作平台工程，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 新型及异型脚手架工程，3分 |  |  |  |  |
| 房屋建筑管理安全管理指标(B) | 施工消防管理（最高不超10分） | 项目经理每月定期组织相关人员进行防火安全专项检查，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场建立火作业审批制度，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 防火要害部位设置消防器材，由该部位的职能人负责维修保管，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场定期组织消防演习或者讲座培训等，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场材料库房建立严格的防火管理制度，3分 |  |  |  |  |
|  |  | 木工、油漆、电焊或食堂等工种建立严格的工作管理制度，并且执行情况良好，3分 |  |  |  |  |
|  | 施工现场安全管理（最高不超过10分） | 正确使用安全帽、安全带，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 安全网规格、材质符合要求，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 水平网支设应符合要求，1分 |  |  |  |  |
|  |  | “四口”应设置工具式防护设施，且防护严密，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 起重机械设备按规定备案，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 安全装置齐全，安全防护到位，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员持证上岗，设备日常保养有记录，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 防护棚的设置符合安全要求，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 外电防护措施有效，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 配电线路无破损，符合规范规定，线路过道有保护，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 危险场所、手持照明灯应使用安全电压，线路及灯具安装应符合要求，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 施工用电应符合三相五线、三级配电、两级保护，1分 |  |  |  |  |
|  |  | 开关箱、电器元件安装应符合要求，1分 |  |  |  |  |
| 房屋建筑风险管理指标(C) | 施工单位资质（10分） | 房屋建筑施工总承包单位取得特级资质，2分 |  |  |  |  |
|  |  | 房屋建筑施工总承包单位取得一级资质，4分 |  |  |  |  |
|  |  | 房屋建筑施工总承包单位取得二级资质，6分 |  |  |  |  |
|  |  | 房屋建筑施工总承包单位取得三级资质，8分 |  |  |  |  |
|  |  | 总承包施工单位无资质（直接定义为一级风险） |  |  |  |  |
|  | 施工单位业绩（10分） | 上年度发生一起一般事故的每起加，5分 |  |  |  |  |
|  |  | 上年度发生2起及以上一般事故或发生一起较大及以上事故的，直接评定为红色级。 |  |  |  |  |
| 综合得分： | T=A+B+C |  |  |  |  |  |
| 分级标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 备注 | 1、以上包括本数； 2、存在两条否决项，分别是总承包施工单位无资质以及上年度发生2起及以上一般事故或发生一起较大及以上事故的，直接评定为红色级。 3、以上所有打分均为加分制，即有不满足项直接按照评分细则加分。 |  |  |  |  |  |

# 高层建筑风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南服务的对象为安全监督管理部门、高层建筑管理单位及高层建筑风险评价系统的研发人员。

（2）编制思路：本指南协助相关人员分析风险事件发生的可能性和后果严重性。通过分析可能导致的事故中各个影响因素对风险事件发生的可能性及后果严重性综合影响的比例，设置各个因素的权重，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表11：

表11 高层建筑风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准（分） |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A建筑类型 （0.1） | 建筑类型 （100分） | 工业建筑：厂房（甲、乙类）评分80分，其他厂房评分60分，仓库评分80分。 民用建筑：超高层民用建筑评分80分，普通高层建筑评分20分。 |  |  |  |  |
| B建筑防火（0.2） | 总图布置 （10分） | （1）各类火灾危险性场所平面布置均应符合GB50016-2018《建筑设计防火规范》第5.4节及其他相关规范的规定。（2）汽车库、修车库、停车场的平面布置应符合《汽车库、修 车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第4节的规定。（3）场所的平面布置及其分隔设施（防火墙、防火门、防火卷帘、楼板等）的设置，应符合GB50016-2018《建 筑设计防火规范》第3.3、5.4 节等规定，严禁擅自改变设计用途。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；当5-6项不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
|  | 耐火等级 （10分） | （1）耐火等级应符合《建筑设计防火规范》。 （2）钢结构构件的防火处理应严格执行设计文件，耐火等级 应符合现行消防技术标准 CECS24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》和GB51249《建筑钢结构防火技术规范》的规定。 当全部符合评分为0，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；当5-6项不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
|  | 电气防火 （20分） | （1）厂房、仓库、民用建筑的消防用电负荷等级应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018第10.1条等规定。 （2）电气线路的使用应符合 DBJ/T15-138《建筑电气防火检测技术规程》的技术要求。 （3）配电板、熔断器及保险丝的使用应符合 JGJ16《民用建 筑电气设计规范》的规定。 （4）电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保 温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属 管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。 （5）有易燃易爆物品的场所，应按照爆炸危险场所等级合理选用、安装防爆电器、设备。 （6）设置电气火灾监控系统的，其工作状态应正常，控制器 和探测器等设备和组件的功能应符合 DBJ/T15-110《建筑 防火及消防设施检测技术规程》的规定。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分5分；当3-4项不符或者缺失时为10分；当5-6项不符或者缺失时为20分。 |  |  |  |  |
|  | 火灾负荷 （10分） | 建筑火灾荷载等级1级评分10分，2级评分6分，3级评分3分。 |  |  |  |  |
|  | 防火分区 （10分） | （1）不同危险类别和耐火等级建筑的高度、层数以及防火分区的设置、面积应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018第3.3、5.3、5.4节以及其他相关规范的规定。 （2）非经审批核准不得擅自变更防火分区的设置，且变更后的防火分区应符合规范要求。 （3）防火门、防火卷帘等防火分隔设施的启闭功能和报警联动功能应正常。 （4）常闭防火门（窗）应处于关闭状态，防火卷帘下方严禁 放置阻挡卷帘下落的物品。 （5）竖管井、隔墙和楼板穿孔、幕墙、变形缝以及其他需要 进行局部防火封堵的位置，均应封堵严密。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；当5-6项不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防电梯 （10分） | 消防电梯设计和数量应符合《建筑设计防火规范》。全部符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 防排烟系统 （10分） | （1）机械加压送风系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 （2）机械排烟系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 全部符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 防爆措施 （10分） | （1）厂房、仓库的防爆措施应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018第3.6条等要求，且完好有效。 符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防电源 （10分） | （1）消防用电负荷等级应符合《建筑设计防火规范》。 （2）备用消防电源的供电时间和容量，应符合《建筑设计防火规范》。 （3）消防主备电源切换功能应符合《建筑设计防火规范》。 （4）发电机自投功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；其他为10分。 |  |  |  |  |
| C建筑灭火（0.3） | 火灾自动报警系统 （20分） | （1）火灾警报联动功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 全部符合为0分，否则为20分。 |  |  |  |  |
|  | 自动灭火系统 （20分） | （1）是否按规范设置闭式自动喷水灭火系统。 （2）湿式报警阀外表无损伤，各类配件，标识牌与标签完整无缺；管道无负载，外观无机械破坏痕迹、泄漏及腐蚀状况；延迟器和排水管无滴漏。 （3）湿式报警阀压力表状况良好并显示正常（进出口压力均大于0）。 （4）全部阀的开关位置正确手动控制阀门未受阻挡，容易操作打开试水阀门，湿式报警阀压力开关能直接启泵（不含管道压力启泵方式）。 （5）干式系统、预作用、雨淋、水幕系统：开启试验阀，观察报警阀的启动正常；有湿式报警阀压力开关和电磁阀的反馈信号；水利警铃的安装位置及延时90s内水力警铃鸣响情况正常；关闭试水阀门，湿式报警阀压力开关及水力警铃复位情况正常；报警阀及其配件的安装符合要求；室内地面设置排水设施。 （6）预作用、雨淋、水幕系统：消防中心启停电磁阀功能正常，安装位置符合要求。 （7）末端试水装置压力表显示正常，放水试验压力表能随压力变化而变化；无漏水情况，且末端排水阀门能正常开启和关闭。 （8）报警信号反馈情况正确；信号阀关闭信号反馈情况正确；末端排水装置的安装情况正确。 （9）喷头的型号选择正确，喷头安装规范，无泄漏、损坏或遭阻挡；喷头之间的间距在：2.4米-3.6米。 喷头和墙的距离应在在：0.3米-1.8米。 （10）开启各区最不利点的末端排水装置，喷淋泵的动作情况正常测试各区最不利点及最有利点的动压在0.05—1.20MPa内。 当1-2项不符或者缺失时评分为5分；当3-5项不符或者缺失时为8分；当5-7 项不符或者缺失时为10分；其它为20分。 |  |  |  |  |
|  | 消防栓系统 （20分） | （1）室内消防栓： 位置醒目无遮挡，并有明显标识；消火栓箱未上锁；水枪、水带、消防水喉齐全完好,最不利点压力表是否完好，压力是否符合要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损，管网是否完好；标志、箱框、玻璃完好，组件齐全，且无有杂物，无遮挡；启泵按钮外观完好，有透明罩保护；周边未放置影响消火栓使用的物品。 （2）室外消火栓：完整，数量足够，并设有明确标志；消防水泵接合器完整，数量足够，并设有明确标志，室外消火栓压力是否满足要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损。 当1-2项不符或者缺失时评分为5分；当3-5项不符或者缺失时为8分；当5-7项不符或者缺失时为10分；其它为20分。 |  |  |  |  |
|  | 其他灭火系统 （10分） | 有其他灭火系统评分0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防水源 （10分） | 消防水源应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 灭火器及其他消防器材 （10分） | （1）手提式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定。 （2）推车式灭火器的设置和使用应符合《建 筑防火及消防设施检测技术规程》。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；其他为10分。 |  |  |  |  |
|  | 微型消防站 （10分） | 按相关规定设有微型消防站评分为0分，不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
| D安全疏散（0.1） | 避难层和救生避难场所 （20分） | （1）高层建筑、高层病房楼及老年人照料设施的避难层（间）的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2018第5.5.23、5.5.24、5.5.24A条等规定。 （2）高层住宅建筑避难层的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018第5.5.31条等规定。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分6分；当3-4项不符或者缺失时为10分；其他为20分。 |  |  |  |  |
|  | 安全疏散指示标志 （20分） | （1）消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法。 （2）重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识。 当1-2项不符或者缺失时评分为5分；当3-5项不符或者缺失时为8分；当5-7项不符或者缺失时为10分；其它为20分。 |  |  |  |  |
|  | 火警广播引导系统 （15分） | （1）火警广播引导系统应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 符合为0分，否则为15分。 |  |  |  |  |
|  | 安全出口设置 （20分） | （1）安全出口的数量应符合《建筑设计防火规范》。 符合为0分，否则为20分。 |  |  |  |  |
|  | 应急照明 （15分） | （1）消防应急照明系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 符合为0分，否则为15分。 |  |  |  |  |
|  | 其他疏散设施 （10分） | 有其他疏散设施评分0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
| E安全管理（0.3） | 消防远程监控 （10分） | （1）设有消防远程监控，并有专人值守。 符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防行政审批 （10分） | （1）建筑物或者场所的使用功能，应当与消防验收、竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的用途一致。 符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防安全制度及操作规程 （10分） | 应当按照国家有关规定，建立健全各项消防安全制度，并存档备查： （1）消防安全责任制度； （2）消防安全教育、培训制度； （3）防火巡查、检查制度； （4）安全疏散设施管理制度； （5）消防（控制室）值班制度； （6）消防设施、器材维护管理制度； （7）火灾隐患整改制度； （8）用火、用电安全管理制度； （9）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度； （10）专职和义务消防队组织管理制度； （11）灭火和应急疏散预案演练制度； （12）燃气和电气设备的检查和管理制度（包括防雷、防静电）； （13）消防安全工作考评和奖惩制度； （14）消防安全“户籍化”管理制度； （15）其他必要的消防安全制度。 当1-2项不符或者缺失时评分为2分；当3-5项不符或者缺失时为5分；当5-7项不符或者缺失时为8分；其它为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防安全组织责任制 （10分） | （1）应建立健全各消防安全管理机构，依法确定消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员，并明确各岗位人员的消防安全职责。 （2）同一建筑物由两个或两个以上单位管理或者使用的，应明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 当2项不符或者缺失时评分为10分；当1项不符或者缺失时为5分；全部符合评分为0分。 |  |  |  |  |
|  | 灭火和应急疏散预案及演练 （10分） | （1）应制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散措施，消防安全重点单位及重点场所，应按照灭火和应急疏散预案。 （2）至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案；其他单位应结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次灭火和应急疏散演练。 当应急演练预案不符或者缺失时评分为10分；当演练频次不符时为5分；当应急演练缺失时为8分。 |  |  |  |  |
|  | 防火巡查及隐患整改 （20分） | 应当定期进行防火巡查： （1）消防安全重点单位及人员密集场所应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次，其他单位可以根据需要组织防火巡查。 （2）公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次。 （3）营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。 （4）医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 （5）巡查内容应当包括用火、用电有无违章情况；安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；消防安全 重点部位的人员在岗情况。 （6）防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当 在巡查记录上签名。 （7）单位巡查记录应至少留存 1年备查。 当1-2项不符或者缺失时评分为5分；当3-5项不符或者缺失时为8分；当5-7项不符或者缺失时为10分；其它为20分。 |  |  |  |  |
|  | 消防安全宣传教育培训 （10分） | 2 单位对职工的消防安全教育培训应包含以下内容： （1）对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训；对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训。 （2）下列人员应当接受专业消防安全培训：公众聚集场所和易燃易爆场所涉及消防安全的从业人员，从事电 焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，消防安全责任人或管理人，专（兼）职消防员，消防设施的安装、维护、操作人员，消防控制室值班人员应接受专业的消防安全培训。 （3）火灾高危单位应设置固定的消防培训场地，配备必要的培训器材和教材，并明确专人担任消防安全培训宣讲员，负责在本单位开展日常消防安全培训和宣讲工作。 （4）火灾高危单位的消防安全管理人、消防控制室值班操作人员和专职消防安全培训宣讲员应持消防行业特有工种职业资格证书上岗，其中持中级以上职业资格证上岗人员比例不小于30%。 （5）消防安全重点单位应当开展经常性的消防安全培训，对每名员工每年至少进行1次消防安全培训，新员工上岗前必须接受 消防安全培训。其中，人员密集场所和易燃易爆场所每半年至少开展1次消防安全培训。 （6）开展有关消防法规、消防安全制度和操作规程培训。 （7）开展本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施培训。 （8）开展有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法培训。 （9）开展报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能培训。 （10）开展检查消除火灾隐患的知识和技能培训。 （11）开展组织、引导在场群众疏散的知识和技能培训。 当1-2项不符或者缺失时评分为2分；当3-5项不符或者缺失时为5分；当5-7 项不符或者缺失时为8分；其它为10分。 |  |  |  |  |
|  | 监管控制 （10分） | 设有视频监控、远程监控系统。符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 应急保障 （10分） | （1）有明确应急保障措施。 （2）紧急应急物资及装备齐全。 （3）应急通讯正常。 （4）能在规定时间内应急救援。 完全评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分为8分，否则为10分。 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=0.1A+0.2B+0.3C+0.1D+0.3E |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、“A”，“B”，“C”，“D”，“E”的得分分别为各次级指标得分之和。 |  |  |  |  |  |

# 商业综合体建筑风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南服务的对象为安全监督管理部门、商业综合体建筑管理单位、商业综合体建筑风险评价系统的研发人员。

（2）编制思路：商业综合体建筑风险评估指南主要从商业综合体建筑风险可能导致的事故入手，通过分析可能导致的事故中各个影响因素对安全影响的比例，设置各个因素的权重，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表12：

表12 商业综合体风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准（分） |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业综合体规模（A） （0.1） | 建筑面积 （20分） | 10000 m2以下评分为5分； 0000-50000 m2评分10分； 50000 m2以上评分20分。 |  |  |  |  |
|  | 商铺数量 （20分） | 50个以下评分为5分； 50-100个评分10分； 100个以上评分20分。 |  |  |  |  |
|  | 人流量 （30分） | 500人以下评分为10分； 500-1000人评分15分； 1000人以上评分30分。 |  |  |  |  |
|  | 功能区类型 （30分） | 办公、旅店、展览、会议评分为10分； 商业评分为15分； 餐饮、娱乐评分为30分。 |  |  |  |  |
| 建筑防火（B） （0.3） | 总图布置 （10分） | （1）各类火灾危险性场所平面布置均应符合GB50016-2018《建筑设计防火规范》第5.4节及其他相关规范的规定。 （2）汽车库、修车库、停车场的平面布置应符合《汽车库、修 车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第4节的规定。 （3）场所的平面布置及其分隔设施（防火墙、防火门、防火卷帘、楼板等）的设置，应符合GB50016-2018《建 筑设计防火规范》第3.3、5.4 节等规定，严禁擅自改变设计用途。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；当5-6项不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
|  | 耐火等级 （10分） | （1）耐火等级应符合《建筑设计防火规范》。 （2）钢结构构件的防火处理应严格执行设计文件，耐火等级 应符合现行消防技术标准 CECS24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》和 GB51249《建筑钢结构防火技术规范》的规定。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；当5-6项不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
|  | 电气防火 （20分） | （1）厂房、仓库、民用建筑的消防用电负荷等级应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018第10.1条等规定。 （2）电气线路的使用应符合 DBJ/T15-138《建筑电气防火检测技术规程》的技术要求。 （3）配电板、熔断器及保险丝的使用应符合 JGJ16《民用建 筑电气设计规范》的规定。 （4）电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。 （5）有易燃易爆物品的场所，应按照爆炸危险场所等级合理选用、安装防爆电器、设备。 （6）设置电气火灾监控系统的，其工作状态应正常，控制器 和探测器等设备和组件的功能应符合 DBJ/T15-110《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分6分；当3-4项不符或者缺失时为10分；当5-6项不符或者缺失时为20分。 |  |  |  |  |
|  | 火灾负荷 （10分） | 建筑火灾荷载等级1级评分10分。 2级评分6分。 3级评分3分。 |  |  |  |  |
|  | 防火分区 （10分） | （1）不同危险类别和耐火等级建筑的高度、层数以及防火分区的设置、面积应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018第3.3、5.3、5.4节以及其他相关规范的规定。 （2）非经审批核准不得擅自变更防火分区的设置，且变更后的防火分区应符合规范要求。 （3）防火门、防火卷帘等防火分隔设施的启闭功能和报警联动功能应正常。 （4）常闭防火门（窗）应处于关闭状态，防火卷帘下方严禁 放置阻挡卷帘下落的物品。 （5）竖管井、隔墙和楼板穿孔、幕墙、变形缝以及其他需要 进行局部防火封堵的位置，均应封堵严密。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；当5-6项不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防电梯 （10分） | 消防电梯设计和数量应符合《建筑设计防火规范》。全部符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 防排烟系统 （10分） | （1）机械加压送风系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 （2）机械排烟系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 全部符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 防爆措施 （10分） | 厂房、仓库的防爆措施应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018 第3.6条等要求，且完好有效。 符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防电源 （10分） | （1）消防用电负荷等级应符合《建筑设计防火规范》。 （2）备用消防电源的供电时间和容量，应符合《建筑设计防火规范》。 （3）消防主备电源切换功能应符合《建筑设计防火规范》。 （4）发电机自投功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分4分；当3-4项不符或者缺失时为6分；其他为10分。 |  |  |  |  |
| 建筑灭火（C） （0.3） | 火灾自动报警系统 （10分） | 火灾警报联动功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。全部符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 自动灭火系统 （20分） | （1）是否按规范设置闭式自动喷水灭火系统。 （2）湿式报警阀外表无损伤，各类配件，标识牌与标签完整无缺；管道无负载，外观无机械破坏痕迹、泄漏及腐蚀状况；延迟器和排水管无滴漏。 （3）湿式报警阀压力表状况良好并显示正常（进出口压力均大于0）。 （4）全部阀的开关位置正确手动控制阀门未受阻挡，容易操作打开试水阀门，湿式报警阀压力开关能直接启泵（不含管道压力启泵方式）。 （5）干式系统、预作用、雨淋、水幕系统：开启试验阀，观察报警阀的启动正常；有湿式报警阀压力开关和电磁阀的反馈信号；水利警铃的安装位置及延时90s内水力警铃鸣响情况正常；关闭试水阀门，湿式报警阀压力开关及水力警铃复位情况正常；报警阀及其配件的安装符合要求；室内地面设置排水设施。 （6）预作用、雨淋、水幕系统：消防中心启停电磁阀功能正常，安装位置符合要求。 （7）末端试水装置压力表显示正常，放水试验压力表能随压力变化而变化；无漏水情况，且末端排水阀门能正常开启和关闭。 （8）报警信号反馈情况正确；信号阀关闭信号反馈情况正确；末端排水装置的安装情况正确。 （9）喷头的型号选择正确，喷头安装规范，无泄漏、损坏或遭阻挡；喷头之间的间距在：2.4米-3.6米。喷头和墙的距离应在在：0.3米-1.8米。 （10）开启各区最不利点的末端排水装置，喷淋泵的动作情况正常测试各区最不利点及最有利点的动压在0.05—1.20Mpa内。 当1-2项不符或者缺失时评分为5分；当3-5项不符或者缺失时为8分；当5-7项不符或者缺失时为10分；其它为20分。 |  |  |  |  |
|  | 消防栓系统 （10分） | （1）室内消防栓：位置醒目无遮挡，并有明显标识；消火栓箱未上锁；水枪、水带、消防水喉齐全完好,最不利点压力表是否完好，压力是否符合要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损，管网是否完好；标志、箱框、玻璃完好，组件齐全，且无有杂物，无遮挡；启泵按钮外观完好，有透明罩保护；周边未放置影响消火栓使用的物品。 （2）室外消火栓：完整，数量足够，并设有明确标志；消防水泵接合器完整，数量足够，并设有明确标志 室外消火栓压力是否满足要求；各部件无生锈、漏水、老化、破损。 当1-2项不符或者缺失时评分为2分；当3-5项不符或者缺失时为5分；当5-7项不符或者缺失时为8分；其它为10分。 |  |  |  |  |
|  | 其他灭火系统 （10分） | 有其他灭火系统评分0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防水源 （10分） | 消防水源应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 灭火器及其他消防器材 （20分） | （1）手提式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定。 （2）推车式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分8分；当3-4项不符或者缺失时为12分；其他为20分。 |  |  |  |  |
|  | 微型消防站 （10分） | 按相关规定设有微型消防站评分为0分，不符或者缺失时为10分。 |  |  |  |  |
|  | 火源控制 （10分） | 易燃易爆危险源、吸烟、纵火或纵火嫌疑、违章操作、用火不慎，不存在评分为0分，存在1项或多项评分为10分。 |  |  |  |  |
| 其他 （D） （0.1） | 手扶电梯 （50分） | （1）扶手带外缘与墙或其他障碍物之间的水平距离、垂直防碰挡板高度、额定速度符合相关要求。 （2）定期检查维修。 （3）有安全标志。 当1-2项不符或者缺失时评分为20分；当3-4项不符或者缺失时为35分；其它为50分。 |  |  |  |  |
|  | 货架 （50分） | （1）货架立柱质量、层板质量符合相关要求。 （2）货品陈列情况、货架安装质量、主通道宽度、超市货架间净距符合相关要求。 （3）定期检修检查。 当1-2项不符或者缺失时评分为20分；当3-4项不符或者缺失时为35分；其它为50分。 |  |  |  |  |
| 安全疏散（0.1） | 避难层和救生避难场所 （20分） | （1）避难层（间）的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2018第5.5.23、5.5.24、5.5.24A条等规定。 （2）避难层的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018第5.5.31条等规定。 当全部符合评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分5分；当3-4项不符或者缺失时为10分；其他为20分。 |  |  |  |  |
|  | 安全疏散指示标志 （20分） | 消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操 作使用方法；重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识。 当1-2项不符或者缺失时评分为5分；当3-5项不符或者缺失时为8分；当5-7项不符或者缺失时为10分；其它为20分。 |  |  |  |  |
|  | 火警广播引导系统 （20分） | 火警广播引导系统应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。符合为0分，否则为20分。 |  |  |  |  |
|  | 安全出口设置 （20分） | 安全出口的数量应符合《建筑设计防火规范》。符合为0分，否则为20分。 |  |  |  |  |
|  | 应急照明 （10分） | 消防应急照明系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》。符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 其他疏散设施 （10分） | 有其他疏散设施评分0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
| 安全管理（0.1） | 消防远程监控 （10分） | 设有消防远程监控，并有专人值守。 符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防行政审批 （10分） | 建筑物或者场所的使用功能，应当与消防验收、竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的用途一致。 符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防安全制度及操作规程 （10分） | 1 应当按照国家有关规定，建立健全各项消防安全制度，并存档备查： （1）消防安全责任制度。 （2）消防安全教育、培训制度。 （3）防火巡查、检查制度。 （4）安全疏散设施管理制度。 （5）消防（控制室）值班制度。 （6）消防设施、器材维护管理制度。 （7）火灾隐患整改制度。 （8）用火、用电安全管理制度。 （9）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度。 （10）专职和义务消防队组织管理制度。 （11）灭火和应急疏散预案演练制度。 （12）燃气和电气设备的检查和管理制度（包括防雷、防静电）。 （13）消防安全工作考评和奖惩制度。 （14）消防安全“户籍化”管理制度。 （15）其他必要的消防安全制度。 当1-2项不符或者缺失时评分为2分；当3-5项不符或者缺失时为5分；当5-7 项不符或者缺失时为8分；其它为10分。 |  |  |  |  |
|  | 消防安全组织责任制 （10分） | （1）应建立健全各消防安全管理机构，依法确定消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员，并明确各岗位人员的消防安全职责。 （2）同一建筑物由两个或两个以上单位管理或者使用的，应明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、 建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 当2项不符或者缺失时评分为10分；当1项不符或者缺失时为5分；全部符合评分为0分。 |  |  |  |  |
|  | 灭火和应急疏散预案及演练 （10分） | （1）应制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散措施，消防安全重点单位及重点场所，应按照灭火和应急疏散预案。 （2）至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案；其他单位应结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次灭火和应急疏散演练。 当应急演练预案不符或者缺失时评分为10分；当演练频次不符时为5分；当应急演练缺失时为8分。 |  |  |  |  |
|  | 防火巡查及隐患整改 （20分） | 应当定期进行防火巡查： （1）消防安全重点单位及人员密集场所应当进行每日防火巡查， 并确定巡查的人员、内容、部位和频次，其他单位可以根据需要 组织防火巡查。 （2）公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一 次。 （3）营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。 （4）医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强 夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防 火巡查。 （5）巡查内容应当包括用火、用电有无违章情况；安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；消防安全重点部位的人员在岗情况。 （6）防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。 （7）单位巡查记录应至少留存1年备查。 当1-2项不符或者缺失时评分为5分；当3-5项不符或者缺失时为8分；当5-7 项不符或者缺失时为10分；其它为20分。 |  |  |  |  |
|  | 消防安全宣传教育培训 （10分） | 单位对职工的消防安全教育培训应包含以下内容： （1）对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训；对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训。 （2）下列人员应当接受专业消防安全培训：公众聚集场所和易燃易爆场所涉及消防安全的从业人员，从事电 焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，消防安全责任人或管理人，专（兼）职消防员，消防设施的安装、维护、操作人员，消防控制室值班人员应接受专业的消防安全培训。 （3）火灾高危单位应设置固定的消防培训场地，配备必要的培训器材和教材，并明确专人担任消防安全培训宣讲员，负责在本单位开展日常消防安全培训和宣讲工作。 （4）火灾高危单位的消防安全管理人、消防控制室值班操作人员和专职消防安全培训宣讲员应持消防行业特有工种职业资格证书上岗，其中持中级以上职业资格证上岗人员比例不小于30%。 （5）消防安全重点单位应当开展经常性的消防安全培训，对每名员工每年至少进行1次消防安全培训，新员工上岗前必须接受 消防安全培训。其中，人员密集场所和易燃易爆场所每半年至少开展1次消防安全培训。 （6）开展有关消防法规、消防安全制度和操作规程培训。 （7）开展本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施培训。 （8）开展有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法培训。 （9）开展报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能培训。 （10）开展检查消除火灾隐患的知识和技能培训。 （11）开展组织、引导在场群众疏散的知识和技能培训。 当1-2项不符或者缺失时评分为2分；当3-5项不符或者缺失时为5分；当5-7项不符或者缺失时为8分；其它为10分。 |  |  |  |  |
|  | 监管控制 （10分） | 设有视频监控、远程监控系统。符合为0分，否则为10分。 |  |  |  |  |
|  | 应急保障 （10分） | （1）有明确应急保障措施。 （2）紧急应急物资及装备齐全。 （3）应急通讯正常。 （4）能在规定时间内应急救援。 完全评分为0分，当1-2项不符或者缺失时评分为8分，否则为10分。 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=0.1A+0.3B+0.3C+0.1D+0.1E+0.1F |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、“A”，“B”，“C”，“D”，“E”的得分分别为各次级指标得分之和。 |  |  |  |  |  |

# 旅游景区风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本评估指南可供旅游景区管理部门、旅游景区单位、旅游景区风险评价系统研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南评估的对象为佛山市区辖A级旅游景区，通过分析景区各个影响因素对景区安全影响的比例，设置各个因素的权重，再细分每个因素中不同种类的不同评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

《景区最大承载量核定导则》（LB/T034-2014）

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表13：

表13 旅游景区风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固有因素 （A） （28分） | 景区容量 （10分） | 室外景区平均人均占用面积大于2平方米，5分； 室内景区平均人均占用面积大于1平方米，10分 |  |  |  |  |
|  | 景区类型 （8分） | 人文历史，3分； 自然风光，5分； 主题公园，8分； |  |  |  |  |
|  | 危险项目 （10分） | 高空、高速运动的数量小于2，2分； 高空、高速运动的数量大于2小于5，5分； 水上项目，4分； 高空、高速运动的数量大于5，10分； |  |  |  |  |
| 外部环境（B） （12分） | 自然因素 （6分） | 旅游景区内不存在地质灾害点，2分； 旅游景区内存在地质灾害点，6分； |  |  |  |  |
|  | 社会应急 （6分） | 旅游景区10公里内有医院、消防队，2分； 旅游景区10公里内没有医院、消防队，6分； |  |  |  |  |
| 建筑消防设施(C) （15分） | 建筑耐火等级 （10分） | 一级耐火等级建筑，2分 ； 二级耐火等级建筑，4分； 三级耐火等级建筑，6分； 四级耐火等级建筑，10分 ； |  |  |  |  |
|  | 报警灭火系统 （5分） | 有报警灭火系统，2分； 无报警灭火系统，5分； |  |  |  |  |
| 安全管理(D) （45分） | 安全管理机构 （5分） | 有专职安全管理机构且安全管理人员配置合理，1分； 无专职安全管理机构且安全管理人员配置不合理，5分； |  |  |  |  |
|  | 设备维护 （5分） | 设施定期维护，1分； 部分设施未定期维护，5分； 所有设施均未定期维护，10分； |  |  |  |  |
|  | 教育培训 （5分） | 定期给员工进行安全培训，1分； 未定期给员工进行安全培训，5分； |  |  |  |  |
|  | 安全警示 （5分） | 高风险项目有安全警示提示，2分； 高风险项目没有安全警示提示，5分； |  |  |  |  |
|  | 道路交通疏导 （5分） | 有道路交通疏导，2分； 无道路交通疏导，5分； |  |  |  |  |
|  | 应急管理 （10分） | 景区有火灾、踩踏、高空坠落等应急专项预案，并进行定期演练，1分； 景区有火灾、踩踏、高空坠落等应急专项预案，并未进行定期演练，5分 景区没有火灾、踩踏、高空坠落等应急专项预案，10分； |  |  |  |  |
|  | 灾害防控 （10分） | 有气象灾害报警系统，地质灾害通报系统，1分； 有气象灾害报警系统，无地质灾害通报系统 ，3分； 无气象灾害报警系统，有地质灾害通报系统，6分； 无气象灾害报警系统，无地质灾害通报系统，10分； 对风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等，10分； 未对风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等，15分； |  |  |  |  |
| 综合 得分 | T=A+B+C+D |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 备注 | 1、以上包括本数； |  |  |  |  |  |

# 大型群众性活动风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南的危险评价方法可供政府大型活动管理部门以及风险管理系统研发人员使用。

（2）编制思路：公众聚集的大型群众性活动是一项复杂的人、机、环境系统工程，影响自其安全的不安全状态和不安全行为的因素繁多复杂，安全风险较大。本指南从人员因素、设备因素、环境因素以及管理因素四个方面尽可能寻找危险有害因素，对于每一个识别出来的风险源，通过评估危险发生的可能性和严重性来确定其风险。本指南评估范围不包含大型演唱会、篮球赛等非定期群众性活动。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

《大型群众性活动安全管理条例》（佛安办[2018]57号文件）

## 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表14：

表14 大型群众性活动风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 |  | 评分标准 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动本身因素 （A） （15分） | 人员总数 （5分） |  | 5000人以上，5分；1000-5000人，2分 |  |  |  |
|  | 活动场所类型 （5分） |  | 体育馆，5分；露天场所，1分 |  |  |  |
|  | 举办时间 （5分） |  | 夜间，5分；白天：2分 |  |  |  |
| 设备因素 （B） （20分） | 消防设施状况 （4分） |  | 无消防设施，4分；有完备的消防设施但状况较差，2分；有完备的消防设施且状况较好，1分 |  |  |  |
|  | 广播系统状况 （3分） |  | 无紧急广播系统，3分；有充足的集中广播系统，1分 |  |  |  |
|  | 通讯系统状况 （3分） |  | 无应急通讯系统，3分；有应急通讯系统，1分 |  |  |  |
|  | 安全防范水平 （4分） |  | 无任何安全防范措施，4分；有现场监控设备但无防火防爆装置，2分；有现场监控设备和防火防爆装置，1分 |  |  |  |
|  | 安检防爆设施 （3分） |  | 无安检防爆检査设备，3分；有安检设备无防爆设备，2分；完备的安检设备和防爆设备，1分 |  |  |  |
|  | 救援设备 （3分） |  | 无应急救援设备，3分；应急救援设备不齐全，2分； 完备的应急救援设备，1分 |  |  |  |
| 环境因素C （25分） | 气象条件 （5分） |  | 有大风和强降雨，5分；无大风有强降雨，3分； 有大风无强降雨，2分；无风无雨，1分 |  |  |  |
|  | 周边建筑情况 （5分） |  | 毗邻厂房、库房、油罐区，5分；毗邻商场、办公、酒店建筑，4分；毗邻车站、码头，3分； 毗邻住宅，2分；场地空旷，1分 |  |  |  |
|  | 活动举办场所的通风状况 （5分） |  | 完全封闭，无排烟，5分；应急时可自动开窗/排烟，3分；室外：1分 |  |  |  |
|  | 避难场所设置情况 （5分） |  | 无避难场所，5分；无避难场所，1分 |  |  |  |
|  | 周边交通情况 （5分） |  | 没有与道路连通口，5分；单侧联通道路，3分； 四周连通道路，1分 |  |  |  |
| 管理因素 （D） （40分） | 安全责任制 （8分） |  | 无安全责任制，8分；安全责任不清晰，6分； 清晰的安全责任划分，1分 |  |  |  |
|  | 应急演练 （8分） |  | 未进行过演练，8分；进行过桌面演练，6分； 进行过真实模拟演练，1分 |  |  |  |
|  | 应急预案 （8分） |  | 无应急预案，8分；有应急预案，1分 |  |  |  |
|  | 数据图纸 （8分） |  | 无任何现场数据和图纸，8分；有现场信息但无图纸，6分；无现场信息、有现场图纸，3分；活动前有充分的现场数据和图纸，1分 |  |  |  |
|  | 救援队伍 （8分） |  | 无应急救援队伍，8分；应急救援队伍不齐全，6分；完备的应急救援队伍，1分 |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C+D |  |  |  |  |  |
| 分级标准 | 一级风险 （红色） | 二级风险 （橙色） |  | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 | 85-75（含）分 |  | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 备注 | 1、以上包括本数； |  |  |  |  |  |

# 地质灾害点风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南的危险评价方法可供地质灾害点管理部门及风险管理系统研发人员使用。

（2）编制思路：佛山市地质灾害种类以崩塌、滑坡为主，其他类型包括泥石流、地面塌陷、地面沉降等发生次数较少。针对具体对象设立评估准则：通过分析各个影响因素对地质灾害点风险程度影响的比例，设置各个因素的权重，再细分每个因素中每种情况的评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：指南引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

《佛山市地质灾害风险点评估指南》（佛国土规划通〔2018〕489号）

## 2 风险评估

风险主要指标以及权重见表15：

表15 地质灾害风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部因素 （A） （35分） | 地质灾害类型 （5分） | 泥石流，5分；崩塌，4分；滑坡，4分；地面塌陷，2分；地裂缝，1分 |  |  |  |  |
|  | 地质灾害频次 （5分） | ≥1次/年，5分；1次/2年，4分；1次/3年，3分；1次/4年，2分；≤1次/5年，1分 |  |  |  |  |
|  | 基础地质条件 （5分） | 特别发育，5分；中等发育，2分；一般发育，1分 |  |  |  |  |
|  | 地质构造 （5分） | 复杂，5分；中等，2分；一般，1分 |  |  |  |  |
|  | 地下水活动条件 （5分） | 地下水活动强烈，5分；地下水活动中等，2分； 地下水活动较少，1分 |  |  |  |  |
|  | 植被覆盖情况 （5分） | 植被覆盖率小于30%，5分；植被覆盖率大于30%小于60%，3分；植被覆盖率≥60%，1分 |  |  |  |  |
|  | 自然地形地貌 （5分） | 低山地貌或地面坡度大于45°，5分；高丘地貌或地面坡度35°-45°，3分；低丘地貌或地面坡度25°-35°，2分；台地地貌或地面坡度小于25°，1分 |  |  |  |  |
| 外部因素 （B） （25分） | 气象条件 （5分） | 年平均降雨量＞1500毫米，5分；年平均降雨量≤1 500毫米，1分 |  |  |  |  |
|  | 人为活动 （5分） | 有人为活动无防护措施，5分；有人为活动有防护措施，3分；无人为活动，1分 |  |  |  |  |
|  | 事故可能经济损失 （10分） | ≥1亿，10分；5000万（含）-1亿，5分；1000万（含）-5000万，3分；＜1000万，1分 |  |  |  |  |
|  | 周边人口密度 （5分） | ＞100人/km2，5分；25-100（含）人/km2,3分； 1-25（含）人/km2,2分；≤1/km2，1分 |  |  |  |  |
| 管理因素 （C） （40分） | 应急能力 （15分） | 无突发事件应急预案无应急物资部署，15分；有突发事件应急预案有应急物资部署，10分；无突发事件应急预案有应急物资部署，8分； 有突发事件应急预案有应急物资部署，2分 |  |  |  |  |
|  | 防治措施 （15分） | 无灾害点监测无工程防护，15分；有灾害点监测无工程防护，10分；无有灾害点监测有工程防护，8分；有灾害点监测有工程防护，2分 |  |  |  |  |
|  | 防治区段 （10.分） | 重点防治区，10分；次重点防治区，5分；一般防治区，1分 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 备注 | 1、以上包括本数； |  |  |  |  |  |

# 地铁施工风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本评估指南可供安全监管/行业主管部门的安全监管专职人员、安全责任主体单位（企业安全监管等岗位的人员）、安全管理系统的研发人员、工程风险管理和工程建设的技术人员参考使用。

（2）编制思路：本指南基于地铁工程建设期的不同阶段建立评价指标，其中，地铁工程建设期主要包括工程规划阶段，工程可行性研究阶段，工程设计阶段，工程施工招投标阶段及工程施工阶段。并通过分析地铁工程建设过程中的各个影响因素对城市安全影响的比例，设置各个指标的评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件（凡未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）：

《地铁工程施工安全评价标准》（GB50715-2011）

《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 风险评估

风险主要指标以及权重见表16：

表16 地铁施工风险评价指标及评分标准

| 一级指标 |  | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规划阶段A （14分） |  | 周边环境工程情况 （8分） | 有跨江河湖海的工程，2分； 无跨江河湖海的工程，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有邻近或穿越既有轨道线路（含铁路）的工程，2分； 无邻近或穿越既有轨道线路（含铁路）的工程，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有邻近或穿越既有建（构）筑物、道路、重要市政管线的工程，2分； 无邻近或穿越既有建（构）筑物、道路、重要市政管线的工程，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有邻近或穿越既有重要保护性的建（构），2分； 无邻近或穿越既有重要保护性的建（构），0分 |  |  |  |  |
|  |  | 操作工艺 （6分） | 有重大明挖或暗挖工艺，3分； 无重大明挖或暗挖工艺，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有需特殊设计或采用新工艺、新设备或新材料的工程，3分； 无需特殊设计或采用新工艺、新设备或新材料的工程，0分 |  |  |  |  |
| 工程可行性阶段B （22分） |  | 周边环境情况 （4分） | 有自然灾害风险（暴雨、洪水、泥石流、飓风、地震），2分； 无自然灾害风险（暴雨、洪水、泥石流、飓风、地震），0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水文地质与工程地质条件差，2分； 水文地质与工程地质条件中等，1分； 水文地质与工程地质条件好，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 对周边环境的影响 （4分） | 对周边环境有影响（包括第三方损失及周边区域环境影响），2分； 对周边环境无影响（包括第三方损失及周边区域环境影响），0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地铁工程运营风险对其周边区域环境有影响，2分 地铁工程运营风险对其周边区域环境无影响，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 项目施工可行性 （10分） | 施工方法与施工工期严重违规，2分 施工方法与施工工期存在不足，1分； 施工方法与施工工期满足规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目投资筹备及投资回报严重违规，2分； 项目投资筹备及投资回报存在不足，1分； 项目投资筹备及投资回报满足规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有施工场地动、拆迁引发的各类工期、投资及社会影响风险，2分；无施工场地动、拆迁引发的各类工期、投资及社会影响风险，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有影响结构和施工安全的特殊不良地质条件，或大范围污染区，2分； 无影响结构和施工安全的特殊不良地质条件，或大范围污染区，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有重大关键性节点工程风险， 2分； 无重大关键性节点工程风险，0分。 |  |  |  |  |
|  |  | 工程勘查 （4分） | 有进行工程勘查工作，并针对相关风险项制定措施，4分； 有进行工程勘查工作，但未采取相应措施，2分； 未进行工程勘查工作，0分 |  |  |  |  |
| 工程设计阶段C （22分） |  | 建筑及结构设计 （6分） | 建筑设计严重违规，3分； 建筑设计存在不足，2分； 建筑设计满足所有规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构设计严重违规，3分。 结构设计存在不足，2分； 结构设计满足所有规定，0分； |  |  |  |  |
|  |  | 生命线系统设计 （12分） | 给排水设计严重违规，3分； 给排水设计存在不足，2分； 给排水设计满足所有规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力与暖通设计严重违规，3分； 动力与暖通设计存在不足，2分； 动力与暖通设计满足所有规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气、信号与设备监控系统设计严重违规，3分； 电气、信号与设备监控系统设计存在不足，2分； 电气、信号与设备监控系统设计满足所有规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要设备、新材料或新技术应用严重违规，3分； 主要设备、新材料或新技术应用存在不足，2分 ； 主要设备、新材料或新技术应用满足所有规定，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 附属设施设计 （4分） | 防灾与报警系统设计严重违规，2分； 防灾与报警系统设计存在不足，1分； 防灾与报警系统设计满足所有规定，0分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境保护设计严重违规，2分； 环境保护设计存在不足，1分； 环境保护设计满足所有规定，0分 |  |  |  |  |
| 工程施工招投标阶段D （12分） |  | 投标文件相关规定 （6分） | 招标文件中未明确建设各方应承担的工程风险管理责任，2分 招标文件中明确建设各方应承担的工程风险管理责任，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标文件未明确对投标单位的风险管理实施要求，2分 招标文件明确对投标单位的风险管理实施要求，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标文件未明确风险管理的职位安排和人员组织，1分； 投标文件明确风险管理的职位安排和人员组织，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标文件未明确工程施工风险管理日程安排，1分； 投标文件明确工程施工风险管理日程安排，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 合同文件相关规定 （2分） | 合同条款严重缺失，2分； 合同条款存在不足，1分； 合同条款完整，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 工程情况相关规定 （4分） | 工程投资费用未及时到位或资金未及时到位，2分 工程投资费用及时到位，资金及时到位，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程工期严重提前或延误，2分； 工程工期未提前或延误，0分 |  |  |  |  |
| 工程施工阶段E （30分） |  | 工程风险评估 （12分） | 各分部工程存在主要风险，6分； 各分部工程不存在主要风险，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工对邻近建（构）筑物有影响，6分； 施工对邻近建（构）筑物无影响，0分 |  |  |  |  |
|  |  | 施工风险警示 （4分） | 施工场所附近未设立相关警示牌或警示标志，4分； 施工场所附近设立相关警示牌或警示标志但位置较为隐蔽，2分； 施工场所附近设立明显的警示牌或警示标志，0分； |  |  |  |  |
|  |  | 风险处置相关系统、文件 （14分） | 无施工风险跟踪管理系统，或有施工风险跟踪管理系统但不能使用，2分； 有施工风险跟踪管理系统且各项功能正常，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无施工风险预警预报系统，或有工程风险预警预防系统但不能使用，6分； 有施工风险预警预报系统，但部分功能故障，4分 有施工风险预警预报系统且各项功能正常，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无施工风险通告系统，或有施工风险通告系统但不能使用，2分； 有施工风险通告系统且各项功能正常，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无重大事故处理流程，2分； 有重大事故处理流程，0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未编写施工风险文件，2分； 有编写施工风险文件，0分； |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | T=A+B+C+D+E |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |

# 水库大坝（运营期）风险评估指南

## 1 概述

（1）适用人群：本评估指南可供安全监管/行业主管部门的安全监管专职人员、安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员）、安全管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南在进行风险识别时，对水库大坝（运营期）固有因素、基础因素和管理因素三个方面进行了评价。并通过分析不同影响因素对水库大坝影响的比例，设置各个因素的分数。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件（凡未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）：

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）

《水库大坝安全评价导则》（SL258-2017）

《混凝土坝养护修理规程》（SL230-2015）

《土石坝养护修理规程》（SL210-2015）

## 2 风险评估

风险主要指标以及权重见表17：

表17 水库大坝（运营期）风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 |  | 评分标准 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固有因素（A） 53分 | 工程规模 （4分） |  | 中型，4分；小（1）型，2分；小（2）型，1分 |  |  |  |
|  | 库容 （5分） |  | 库容大于10亿立方米，5分； 库容1-10亿立方米，4分； 库容0.1-1亿立方米，3分； 库容0.01-0.1亿立方米，2分； 库容0.001-0.01亿立方米，1分； |  |  |  |
|  | 大坝类别 （5分） |  | 三类坝，5分；二类坝，3分；一类坝，1分 |  |  |  |
|  | 保护人口 （5分） |  | 大于150万人，5分；50-150万人，4分；20-50万人，3分；5-20万人，2分；小于5万人，1分 |  |  |  |
|  | 保护农田面积（5分） |  | 大于500万亩，5分；100-500万亩，4分；30-100万亩，3分；5-30万亩，2分；小于5万亩，1分 |  |  |  |
|  | 保护经济规模（5分） |  | 大于300万人，5分；100-300万人，4分；40-100万人，3分；10-40万人，2分；小于10万人，1分 |  |  |  |
|  | 治涝面积 （5分） |  | 大于200万亩，5分；60-200万亩，4分；15-60万亩，3分；3-15万亩，2分；小于3万亩，1分 |  |  |  |
|  | 灌溉面积 （5分） |  | 大于150万亩，5分；50-150万亩，4分；5-50万亩，3分；0.5-5万亩，2分；小于0.5万亩，1分 |  |  |  |
|  | 供水对象重要性（4分） |  | 特别重要，4分；重要，3分；中等，2分；一般1分 |  |  |  |
|  | 年饮水量 （5分） |  | 大于10亿立方米，5分；3-10亿立方米，4分；1-3亿立方米，3分；0.3-1亿立方米，2分；小于0.3亿立方米，1分 |  |  |  |
|  | 发电装机容量 （5分） |  | 大于1200MW，5分；300-1200MW，4分；50-300MW，3分；10-50MW，2分；小于10MW，1分 |  |  |  |
| 基础因素（B） （15分） | 泄洪道（3分） |  | 泄洪道堵塞，3分；泄洪道未堵塞，0分 |  |  |  |
|  | 消力池（3分） |  | 消力池功能不达标3分，消力池功能达标，0分 |  |  |  |
|  | 输水涵（3分） |  | 输水涵堵塞，3分；输水涵未堵塞，0分 |  |  |  |
|  | 泵房（3分） |  | 泵房工作异常，3分；泵房正常工作，0分 |  |  |  |
|  | 防护堤（3分） |  | 无防护堤，3分；有防护堤，0分 |  |  |  |
| 管理因素（C） （32分） | 隐患排查 （9分） |  | 无隐患排查工作，9分；不定期隐患排查，且整改情况未落实和登记，4分；隐患排查分层次进行（日常检查、月检查、季度检查、专项检查），并形成隐患排查整改台账，0分 |  |  |  |
|  | 安全巡检 （8分） |  | 安全巡检次数较少，且无记录，8分；不定期安全检查，4分；定期进行安全巡检，有完整台账，0分 |  |  |  |
|  | 应急预案 （8分） |  | 无应急预案，8分；已制定应急预案但演练次数较少，4分；已制定应急预案且定期组织应急演练，0分； |  |  |  |
|  | 定期安全鉴定 （7分） |  | 未定期对水库大坝进行安全鉴定，7分； 定期对水库大坝进行鉴定，但未对已发现的隐患进行加固，4分； 定期对水库大坝进行鉴定，且对已发现的隐患进行了加固，0分 |  |  |  |
| 综合 得分 | T=A + B+C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） | 二级风险 （橙色） |  | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 | 85-75（含）分 |  | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |

# 城市桥梁风险评估指南

- 1 概述

（1）适用人群：该评估指南可供桥梁行业安全责任人，风险管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南在进行桥梁风险因素识别时，通过分析各个影响因素对桥梁安全影响的比例，设置各个因素的权重，细分每个因素的种类并依据种类进行评分。考虑周边环境的影响，不同的桥梁周围的环境不同（比如地质条件，交通流特征等），桥梁对整体城市公共安全的影响也不同。考虑突发自然灾害的影响，比如地震、暴雨、大风天气等对城市公共安全的影响，同时考虑灾害的发生概率和灾害可能引起的结构后果的影响。考虑各个桥梁在道路系统及城市中的重要性。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《公路桥梁技术状况评分标准》 （JTG/T H21-2011）

《城市桥梁养护技术标准》 （CJJ 99-2017）

《电气装置安装工程施工及验收规范》 （GBJ 5024-2014）

《交通运输安全生产风险源等级划分规定（试行）》

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》 （粤应急规〔2019〕1号）

- 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表18。

表18 城市桥梁风险评估评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部因素（A） （30分） | 桥龄 （5分） | 1、桥龄小于等于10年，1分； 2、桥龄为10年至20年（包括），2分； 3、桥龄为20年至30年（包括），3分； 4、桥龄大于30年，5分。 |  |  |  |  |
|  | 桥梁道路系统重要性 （5分） | 1、城市支路和街坊路上的桥梁，1分； 2、城市次干路上的桥梁，2分； 3、城市主干路上的桥梁，3分； 4、城市快速路上的桥梁，4分； 5、单孔跨径大于100m的桥梁及特殊结构的桥梁，5分。 |  |  |  |  |
|  | 桥梁城市重要性 （5分） | 1、位于集会中心、繁华地区、重要生产科研区及旅游地区，5分； 2、位于集会点、商业区及旅游路线或市区之间的联络线、主要地区或重点企业所在区域，3分； 3、除1、2类之外的桥梁，1分。 |  |  |  |  |
|  | 夜间照明 （5分） | 1、灯具损坏、缺失的照明设施的个数占所有照明设施总数的10%以下，或照明线路损坏，使照明设施不能正常工作，线路损坏个数占所有线路总数的10%以下，1分； 2、灯具损坏、缺失的照明设施的个数占所有照明设施总数的10%以上，或照明线路损坏，使照明设施不能正常工作，线路损坏个数占所有线路总数的10%以上，5分。 |  |  |  |  |
|  | 指示标志 （5分） | 1、齐全、清晰，1分； 2、不齐全或不清晰，5分。 桥梁应设置桥名牌（桥名、建造年月）、限载牌和限高牌和相关指示牌。 |  |  |  |  |
|  | 桥梁结构状态 （5分） | 1、桥梁完好状态等级为A或B，且桥梁结构状况评估等级为A或B，或桥梁为Ⅰ类合格级桥梁，1分； 2、桥梁完好状态等级为C，或者桥梁结构状况评估等级为C，5分； *3、桥梁完好状态等级为D或E，或桥梁结构状况评估等级为D或E,或桥梁为Ⅰ类不合格级桥梁，否决项。 |  |  |  |  |
| 外部因素B （40分） | 交通量 （10分） | 1、通行车辆符合桥梁设计荷载要求，1分； 2、通行车辆不符合桥梁设计荷载要求，10分。 |  |  |  |  |
|  | 危险品运输 （10分） | 1、禁止运输危化品车辆通过，1分； 2、允许运输危化品车辆通过，10分。 |  |  |  |  |
|  | 施工作业行为 （10分） | 1、在城市桥梁安全保护区域内不存在影响城市桥梁安全的施工作业行为，1分； 2、在城市桥梁安全保护区域内存在影响城市桥梁安全的施工作业行为，10分。 影响城市桥梁安全的施工作业行为包括： 1）河道疏浚、河道挖掘等施工作业； 2）建筑打桩、修建地下结构物、盾构顶进、管线顶进、（架）埋设管线、爆破、基坑开挖、降水工程等作业； 3）大面积堆积物或减少载荷量超过20kN/m2的作业； 4）其他可能损害城市桥梁的作业。 |  |  |  |  |
|  | 侵蚀环境 （10分） | 1、无侵蚀性静水浸没环境，与无侵蚀性土壤直接接触的环境，1分； 2、构建表面经常处于结露或湿润状态的环境，水位频繁变动环境，10分。 |  |  |  |  |
| 管理因素C （30分） | 桥梁检测 （10分） | 1、按规定时间间隔进行定期检测，1分； 2、未按规定时间间隔进行定期检测，10分。 常规定期检测应为每年1次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。 结构定期检测：Ⅰ类养护的城市桥梁宜为3年~5年，Ⅱ类~Ⅴ类养护的城市桥梁宜为6年~10年。 |  |  |  |  |
|  | 桥梁养护 （10分） | 1、按规定对桥梁进行养护，1分； 2、未按规定对桥梁进行养护，10分。 城市桥梁养护应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017） |  |  |  |  |
|  | 应急能力 （10分） | - 无突发事件应急预案无应急物资部署，10分； - 有突发事件应急预案有应急物资部署，7分； - 无突发事件应急预案有应急物资部署，4分； - 有突发事件应急预案有应急物资部署，1分。 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、“内部因素A”，“外部因素B”，“管理因素C”的得分分别为各次级指标得分之和。 |  |  |  |  |  |

# 城市隧道风险评估指南

- 1 概述

（1）适用人群：该评估指南可供隧道行业安全责任人，风险管理系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南的评估对象为隧道。为做好隧道风险点、危险源评估工作，通过分析影响交通运输行业安全的各个因素，设置各项总分数，对每项内容进行打分。在进行危害因素识别时，对隧道路况和车况等因素进行规定，也考虑各个隧道在道路系统及城市中的重要性的影响。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《交通运输安全生产风险源等级划分规定（试行）》

《城市隧道养护技术规范》 （DB41 T1271-2016）

《公路隧道养护技术规范》 （JTG H12-2015）

《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》 （JTG 3370.1—2018）

《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》 （JTG D70/2-2014）

《公路隧道施工技术规范》 （JTG F60—2009）

《电气装置安装工程施工及验收规范》 （GBJ 5024-2014）

《城市桥梁养护技术标准》 （CJJ 99-2017）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》 （粤应急规〔2019〕1号）

- 2 评价指标

风险主要指标以及权重见表19，

表19 城市隧道风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部因素（A） （40分） | 城市隧道 （3分） | 1、L≥1000m的隧道（L为隧道长度），3分； 2、500m≤L＜1000m的隧道（L为隧道长度），或L＜500m且穿越湖泊、河流的隧道，2分； 3、除1、2以外的其他城市隧道，1分。 |  |  |  |  |
|  | 隧道形式 （3分） | 1、单向交通，3分； 2、双向交通，2分； 3、人车混行，1分。 |  |  |  |  |
|  | 道路系统重要性 （4分） | 1、隧道长度大于3000m的特长隧道，4分； 2、城市快速路上的隧道，3分； 3、城市主干路上的隧道，2分； 4、城市次干路、支路上的隧道，1分。 |  |  |  |  |
|  | 隧道洞口、洞门 （4分） | 1、完好，无破损现象，1分； 2、墙身存在轻微的开裂、起层、剥落，2分； 3、墙身结构局部开裂，墙身轻微倾斜、沉陷或错台，壁面轻微渗水，尚未妨碍交通，3分； 4、墙身结构严重开裂、错台；边墙出现起层、剥落，混凝土块可能掉落或已有掉落，钢筋外露、受到腐蚀，墙身明显倾斜、沉陷或错台趋势，壁面严重渗水，将会影响交通，4分。 |  |  |  |  |
|  | 隧道引坡挡墙 （4分） | 1、完好，无破损现象，1分； 2、墙身存在轻微的开裂、起层、剥落，2分； 3、墙身结构局部开裂，墙身轻微倾斜、沉陷或错台，壁面轻微渗水，尚未妨碍交通，3分； 4、墙身结构严重开裂、错台，倾斜超过20mm或膨胀、位移、下沉超过20mm；边墙出现起层、剥落，混凝土块可能掉落或已有掉落；钢筋外露、受到锈蚀，墙身明显倾斜、沉陷或错台趋势，壁面严重渗水，将会妨碍交通，4分。 |  |  |  |  |
|  | 结构破损 （4分） | 1、结构无裂损、变形和背后空洞，1分； 2、出现变形、位移、沉降和裂缝，发展缓慢，侧墙背后存在空袭，有扩大可能，2分； 3、出现变形、位移、沉降，裂缝密集，出现剪切性裂缝，发展速度较快；侧墙处混凝土拉裂，导致起层、剥落，侧墙混凝土可能掉下；顶部背面存在较大的孔洞；结构侵入内轮廓界限，3分； 4、结构发生明显的永久变形，裂缝密集，出现剪切性裂缝，裂缝深度贯穿衬砌混凝土，并发展快速；由于顶部裂缝密集，结构开裂，导致起层、剥落，混凝土块可能掉下；结构顶部背面存在大的空洞，且混凝土有效厚度很薄；混凝土结构入侵建筑限界，4分。 |  |  |  |  |
|  | 隧道路面 （4分） | 1、路面完好，破损率小于1‰，且每处小于0.02m2，平整度小于5mm，1分； 2、路面有浸湿、轻微开裂、剥落等，轻微错台，引起使用者轻微不舒适感，2分； 3、路面有局部沉陷、隆起、坑洞、表面剥落、露骨、破损、裂缝，错台跳车明显，轻微积水，引起使用者明显的不舒适感，可能会影响行车安全，3分； 4、路面出现较大面积的沉陷、隆起、坑洞、表面剥落、露骨、破损、裂缝，错台跳车明显，积水严重等，影响行车安全；抗滑系数过低引起车辆打滑，4分。 |  |  |  |  |
|  | 排水系统 （4分） | 1、设施完好，排水功能正常，1分； 2、结构有轻微破损，但排水功能正常，2分； 3、轻微淤积，结构有破损，暴雨季节出现溢水，可能会影响交通安全，3分； 4、严重淤积，结构较严重破损，溢水造成路面局部积水，影响行车安全，4分。 |  |  |  |  |
|  | 标志标线轮廓 （4分） | 1、完好，1分； 2、脏污、不完整，尚未妨碍交通，损坏率≤10%，2分； 3、存在脏污、部分脱落、缺失，可能会影响交通安全，10%＜损害率≤20%，3分； 4、大部分存在脏污、脱落、缺失，影响行车安全，损坏率≥20%，4分。 |  |  |  |  |
|  | 电缆沟 （3分） | 1、结构完好，能保障电缆正常，1分； 2、电缆沟结构破损，沟内积尘积水，影响电缆正常使用但不影响交通安全和行人安全，2分； 3、电缆沟结构破损严重，沟内积尘积水严重，严重影响电缆正常使用，可能会影响交通和行人安全，3分。 |  |  |  |  |
|  | 洞口减光设施 （3分） | 1、结构完好，减光效果正常，1分； 2、结构局部变形、破损，标志缺失，减光效果部分丧失，不影响交通和行人安全，2分； 3、结构变形、破损严重，标志缺失，减光效果基本丧失，可能影响交通和行人安全，3分。 |  |  |  |  |
| 外部因素（B） （30分） | 施工作业行为 （8分） | 1、在城市隧道安全保护区域内不存在影响城市隧道安全的施工作业行为，1分； 2、在城市隧道安全保护区域内存在影响城市隧道安全的施工作业行为，8分。 影响城市桥梁安全的施工作业行为包括： 1）采矿、采石、取土、倾倒废弃物等作业； 2）建筑打桩、修建地下结构物、盾构顶进、管线顶进、（架）埋设管线、爆破、基坑开挖、降水工程等作业； 3）其他可能损害城市隧道的作业。 |  |  |  |  |
|  | 周围环境 （8分） | 1、隧道外山坡岩石结构完好，1分； 2、隧道外山坡岩石风化严重或有溶洞、大于10cm2坑穴、大于20mm裂缝，8分； |  |  |  |  |
|  | 地质灾害 （6分） | 1、隧道周边滑坡、泥石流、塌方等地质灾害年均发生次数≥5次，6分； 2、隧道周边滑坡、泥石流、塌方等地质灾害年均发生次数≥3次，3分； 3、隧道周边滑坡、泥石流、塌方等地质灾害年均发生次数＜3次，1分； |  |  |  |  |
|  | 危险品运输 （8分） | 1、允许运输危化品车辆通过，8分； 2、禁止运输危化品车辆通过，1分。 |  |  |  |  |
| 管理因素（C） （30分） | 隧道检测 （10分） | 1、按规定时间间隔进行检测，1分； 2、未按规定时间间隔进行检测，10分。 经常性检查应对隧道土建结构的外观状况进行日常巡检。L≥1000m的隧道应每日巡检，500m≤L＜1000m的隧道（L为隧道长度），或L＜500m且穿越湖泊、河流的隧道，巡检周期不宜超过3d； 常规定期检测应为每年1次，应对隧道土建结构的基本技术状况进行全面检查可根据城市隧道实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。 |  |  |  |  |
|  | 隧道养护 （10分） | 1、按规定对隧道进行养护，1分； 2、未按规定对隧道进行养护，10分。 城市隧道养护应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017），同时参照《公路隧道养护技术标准》（JTG H12-2015） |  |  |  |  |
|  | 应急能力 （10分） | 1、无突发事件应急预案无应急物资部署，10分； 2、有突发事件应急预案有应急物资部署，7分； 3、无突发事件应急预案有应急物资部署，4分； 4、有突发事件应急预案有应急物资部署，1分。 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、“内部因素A”，“外部因素B”，“管理因素C”的得分分别为各次级指标得分之和。 |  |  |  |  |  |

# 燃气管网风险评价指南

- 1 概述

（1）适用人群：该指南可供燃气管道管理部门、管道运行单位、管道风险评价系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南评估的对象为城镇燃气管网。造成管道事故的原因大致分为三大类：第三方破坏、管道自身因素、其他因素等。针对具体对象设立评估准则，通过分析各个影响因素对燃气管网安全影响的比例，设置各个因素的权重，再细分每个因素中不同的种类，再针对每个种类进行评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

本指南依据佛安办57号文《关于印发佛山市2018年安全生产领域风险点危险源排查管控工作方案的通知》编制。引用文献包括：

《城镇燃气技术规范》 （GB 50494—2009）

《城镇燃气管理条例》 （国务院令第666号）

《城镇燃气设计规范》 （GB 50028—2006）

《城市工程管线综合规划规范》 （GB 50289-1998）

《压力管道定期检验规则（公用管道）》 （TSG D7004-2010）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》 （粤应急规〔2019〕1号）

- 2 评价指标

据统计城市燃气管网事故主要为燃气泄漏、爆炸、供气不足等，其中爆炸、供气不足是由燃气泄漏引起的。造成燃气泄漏的主要原因为施工破坏约占60%左右、腐蚀老化约占30%左右。风险评估指标的选取依据造成事故主要原因，可分为四类因素：管网的脆弱性、事故诱因、事故后果和安全管理。

风险主要指标以及权重见表20，

表20 燃气管网风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网脆弱性 （A） （20分） | 高压管道占比 （5分） | ＜5%，1分； 5%≤x＜10%，2分； 10%≤x＜15%，3分； 15%≤x＜20%，4分； ≥20%，5分。 |  |  |  |  |
|  | 管龄超20年占比 （5分） | ＜2%，1分； 2%≤x＜4%，2分； 4%≤x＜6%，3分； 6%≤x＜10%，4分； ≥10%，5分。 |  |  |  |  |
|  | 青铅水泥接口占比 （5分） | ＜5%，1分； 5%≤x＜10%，2分； 10%≤x＜15%，3分； 15%≤x＜20%，4分； ≥20%，5分。 |  |  |  |  |
|  | 不符最小埋深占比 （5分） | ＜5%，1分； 5%≤x＜10%，2分； 10%≤x＜15%，3分； 15%≤x＜20%，4分； ≥20%，5分。 |  |  |  |  |
| 事故诱因（B） （30分） | 施工破坏 （15分） | 建筑施工，5分； 地铁施工，10分； 管线施工，15分。 |  |  |  |  |
|  | 土壤腐蚀性 （5分） | 低电阻率（小于500·Ω·cm），5分； 中电阻率（500-1000·Ω·cm），3分； 高电阻率（大于10000·Ω·cm），1分。 |  |  |  |  |
|  | 管网阴阳极保护 （5分） | 有，1分； 无，5分 |  |  |  |  |
|  | 管网保护层 （5分） | 优，1分； 中，3分； 劣，5分。 |  |  |  |  |
| 事故后果（C） （20分） | 人口密度 （10分） | 燃气管网位于市区、商业区内，10分； 燃气管网位于交通密集地区，8分； 燃气管网位于工业区内，5分； 燃气管网位于人烟稀少地区，2分。 |  |  |  |  |
|  | 城市生命线系统 （10分） | 燃气管网与两个以上其他城市生命线系统相交错，10分； 燃气管网与一个其他城市生命线系统相交错，8分； 燃气管网不与其他城市生命线系统相交错，但燃气管网周围100 米范围内有其他的城市生命线系统，5分； 燃气管网周围 100 米范围内没有其他的城市生命线系统，2分。 |  |  |  |  |
| 管理因素（D） （30分） | 安全标准化 （10分） | 一级，-10分； 二级，-5分； 三级，0分； 其他，10分。 |  |  |  |  |
|  | 巡检频率 （5分） | 一天一闭环，-5分； 三天一闭环，-3分； 一周一闭环，0分； 一月以上5分。 |  |  |  |  |
|  | 应急能力 （5分） | 无突发事件应急预案无应急物资部署，5分； 有突发事件应急预案有应急物资部署，4分； 无突发事件应急预案有应急物资部署，2分； 有突发事件应急预案有应急物资部署，1分。 |  |  |  |  |
|  | 安全监测 （5分） | 100%，-5分； 90%≤x＜100%，-3分； 80%≤x＜90%，0分； 70%≤x＜80%，3分； ＜70%，5分 |  |  |  |  |
|  | 专业性监测 （5分） | GB1-C级次高压燃气压力管道： 两年一次，-5分； 三年一次，-3分； 四年一次，0分； 五年一次，+3分； 大于五年，+5分 GB1-D级次高压燃气压力管道、GB1-E级中压燃气压力管道： 两年一次，-5分； 四年一次，-3分； 五年一次，0分； 七年一次，+3分； 大于七年，+5分 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C+D |  |  |  |  |  |
| 分级标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分及以上 |  | 75（含）-85分 | 55（含）-75分 | 0（含）-55分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、“内部因素A”，“外部因素B”， “事故后果C”，“管理因素D”的得分分别为各次级指标得分之和。 |  |  |  |  |  |

# 供水管网风险评价指南

- 1 概述

（1）适用人群：该指南可供供水管道管理部门、管道运行单位、管道风险评价系统的研发人员参考使用。

（2）编制思路：本指南评估的对象为城镇供水管网。相关因素包括事故诱因、管网脆弱性以及事故后果，综合考虑各因素之间的耦合影响进行打分。通过分析各个影响因素对供水管网安全影响的程度，设置各个因素的权重，再细分每个因素中不同的种类，再针对每个种类进行评分。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB 50268）

《城市工程管线综合规划规范》 （GB 50289）

《压力管道定期检验规则（公用管道）》 （TSGD 7004）

《城市供水管网漏损控制及评分标准》 （CJJ 92）

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》 （CJJ 207）

《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749）

《二次供水工程技术规程》 （CJJ 140）

《城市供水水质标准》 （CJT 206）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》 （粤应急规〔2019〕1号）

- 2 风险评估

风险主要指标以及权重见表21，

表21 供水管网风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故诱因（A） （30分） | 施工风险 （20分） | 1、管网所在地区处于刚开发阶段，建筑施工活跃，20分； 2、管网所在地区处于快速发展阶段，部分建筑已建设完成，14分； 3、管网所在地区处于发展程度较高，建筑施工活动较少，7分； 4、管网所在地区建筑设施健全，不存在开发和建设，1分。 |  |  |  |  |
|  | 维护失效 （10分） | 1、巡线闭环日期超过一个月，10分； 2、巡线一月一闭环，7分； 3、巡线一周一闭环，4分； 4、巡线三天一闭环，1分。 |  |  |  |  |
| 管网脆弱性 （B） （40分） | 管道风险 （30分） | 1、高风险管道占比大于20%，30分； 2、高风险管道占比15%至20%，20分； 3、高风险管道占比10%至15%，10分； 4、高风险管道占比小于10%，1分。 |  |  |  |  |
|  | 监测预警 （10分） | 1、处于非监测预警区域，10分； 2、处于监测预警区域，1分。 |  |  |  |  |
| 事故后果（C） （30分） | 城市生命线分布 （10分） | 1、供水管网与两个以上其他城市生命线系统相交错，10分； 2、供水管网与一个其他城市生命线系统相交错，7分； 3、供水管网不与其他城市生命线系统相交错，但供水管网周围100米范围内有其他的城市生命线系统，4分； 4、供水管网周围100米范围内没有其他的城市生命线系统，1分。 |  |  |  |  |
|  | 人口密度 （10分） | 1、供水管网位于居住区、商业区内，10分； 2、供水管网位于交通密集地区，7分； 3、供水管网位于工业区内，4分； 4、供水管网位于人烟稀少地区，1分。 |  |  |  |  |
|  | 财产分布 （10分） | 1、供水管网位于工业生产活动频繁的工业区，10分； 2、供水管网位于重点行业所在地区，7分； 3、供水管网位于城市生活区内，4分； 4、供水管网位于较荒芜地区，1分。 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、高风险管道为埋深小于0.5m、管龄大于15年、水质检测项目和频率不符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》、《二次供水工程技术规程》、《城市供水水质标准》的有关规定（水质风险）、供水管网基本漏损率按现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评分标准》大于等于二级（12%）（漏损风险）、管网压力监测点设置不符合《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》规定（调度风险）、超设计流量（爆管风险）的管道。 |  |  |  |  |  |

# 排水管网风险评价指南

## 1 概述

（1）适用人群：本指南评估的对象为城镇排水管网。本指南服务的对象为排水管网管理部门、管道运行的单位、管道风险评价系统的研发人员。

（2）编制思路：本指南评估的对象为排水管网。排水管网体制主要分为雨污合流制和雨污分流制。针对管网设立评估准则,通过分析各个影响因素对排水管网安全影响的比例，设置各个因素的权重，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分；相关因素包括事故诱因、官网脆弱性以及事故后果；综合考虑各因素之间的耦合影响。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）指南引用文件：凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2017）

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《城市供水管网漏损控制及评分标准》（CJJ92-2016）

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ207-2013）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 风险评估

风险主要指标以及权重见表22，

表22 排水管网风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故诱因A | 年均降雨量 | 1、区域年均降雨量大于2000mm，5分； 2、区域年均降雨量为1300mm至2000mm，4分； 3、区域年均降雨量为1000mm至1300mm，3分； 4、区域年均降雨量小于1000mm，1分。 |  |  |  |  |
|  | 24h最大降水量 | 1、区域24h最大降水量350mm，5分； 2、区域24h最大降水量200mm至350mm，4分； 3、区域24h最大降水量140mm至200mm，3分； 4、区域24h最大降水量70mm至140mm，1分。 |  |  |  |  |
|  | 施工风险 | 1、管网所在区域处于刚开发阶段，建筑施工活跃，15分； 2、管网所在区域处于快速发展阶段，部分建筑已建设完成，10分； 3、管网所在区域处于发展程度较高，建筑施工活动较少，5分； 4、管网所在区域建筑设施健全，不存在开发和建设，1分。 |  |  |  |  |
|  | 维护失效 | 1、巡线闭环日期超过一个月，5分； 2、巡线一月一闭环，4分； 3、巡线一周一闭环，3分； 4、巡线三天一闭环，1分。 |  |  |  |  |
| 管网脆弱性B | 管道风险 | 1、高风险管道占比大于20%，30分； 2、高风险管道占比15%至20%，20分； 3、高风险管道占比10%至15%，10分； 4、高风险管道占比小于10%，1分。 |  |  |  |  |
|  | 雨污分流 | 1、处于非雨污分流区域，5分； 2、处于雨污分流区域，1分。 |  |  |  |  |
|  | 监测预警 | 1、处于非监测预警区域，5分； 2、处于监测预警区域，1分。 |  |  |  |  |
| 事故后果C | 城市生命线分布 | 1、排水管网与两个以上其他城市生命线系统相交错，10分； 2、排水管网与一个其他城市生命线系统相交错，7分； 3、排水管网不与其他城市生命线系统相交错，但排水管网周围100米范围内有其他的城市生命线系统，4分； 4、排水管网周围100米范围内没有其他的城市生命线系统，1分。 |  |  |  |  |
|  | 人口密度 | 1、排水管网位于居住区、商业区内，10分； 2、排水管网位于交通密集地区，7分； 3、排水管网位于工业区内，4分； 4、排水管网位于人烟稀少地区，1分。 |  |  |  |  |
|  | 财产分布 | 1、排水管网位于工业生产活动频繁的工业区，10分； 2、排水管网位于重点行业所在地区，7分； 3、排水管网位于城市生活区内，4分； 4、排水管网位于较荒芜地区，1分。 |  |  |  |  |
| 综合得分 | T=A+B+C |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 说明 | 1、以上包括本数； 2、高风险管道为埋深小于2m、管龄大于15年、超设计流量（爆管风险）、排水系统接纳能力不足（积水风险）、气体浓度超标（中毒、闪爆风险）、管道有破损（污水冒溢、地下结构破坏风险）、或者来水超过接管标准（水质超标风险）的管道。 |  |  |  |  |  |

# 石油与天然气管道风险评估指南

## 1 概述

（1）本指南评估的对象为陆地长输石油与天然气管道。本指南服务的对象为石油与天然气管道管理部门、管道运行的单位、管道风险评价系统的研发人员。

（2）编制思路：本指南评估的对象为石油与天然气管道。石油与天然气管道造成管道事故的原因大致分为四大类：即第三方破坏，腐蚀、设计和操作。

（3）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（55至75分以下）、蓝色（55分及以下）四个等级。

（4）指南引用文件：凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）

《危险液体管道的完整性管理》（SY/T6648-2016）

《输气管道系统完整性管理》（SY/T6621-2016）

《油气管道风险评价方法》（SY/T6619-2005）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

## 2 评价指标

2.1  管道风险评分法分值分配

造成管道事故的原因大致分为四大类：即第三方破坏，腐蚀、设计和操作，这四者总数最高400分，每一种100分，指数总和在0～400分之间。

2.2  管道风险评分法框架

第三方破坏因素的指数高低与最小埋深、地面上的活动状况、当地居民的素质等诸因素有关，总数在0-100之间。

腐蚀原因要考虑到输送介质的腐蚀性、有无内保护层、阴极保护状况、防腐层状况、土壤的腐蚀性、保护涂层已使用的年限等因素，综合评分在0-100之间。设计原因要考虑到管道安全系数的大小，安全系统的状况、水击潜在的可能性的大小、土壤移动的概率大小等诸因素，其综合评分在0-100之间。

操作原因包括设计、施工、运营、维护四个方面的误操作。以上综合评分在0-100之间。影响泄漏冲击指数有两个方面，一是输送介质的特性；二是事故可能影响面即事故扩散和波及的特点。

图 23-1  风险分析的基本框架

风险主要指标以及权重见表23：

表23 石油与天然气管道风险评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道失效因素（A） | 第三方施工 | 最小埋深因素的评定 |  |  |  | 20 |
|  |  | 活动水平评分办法 |  |  |  | 20 |
|  |  | 管道地上设备因素 |  |  |  | 5 |
|  |  | 公众教育因素评分法 |  |  |  | 30 |
|  |  | 线路状况评分办法 |  |  |  | 5 |
|  |  | 巡线频率 |  |  |  | 15 |
|  |  | 其他 |  |  |  | 5 |
|  | 腐蚀 | 内腐蚀 |  |  |  | 30 |
|  |  | 外腐蚀 |  |  |  | 70 |
|  | 设计方面 | 钢管安全因素 |  |  |  | 25 |
|  |  | 系统安全因素 |  |  |  | 20 |
|  |  | 疲劳因素 |  |  |  | 15 |
|  |  | 水击可能性 |  |  |  | 10 |
|  |  | 压力试验状况 |  |  |  | 25 |
|  |  | 土壤移动状况 |  |  |  | 5 |
|  | 误操作 | 设计误操作因素 |  |  |  | 30 |
|  |  | 施工误操作因素 |  |  |  | 20 |
|  |  | 运营误操作 |  |  |  | 30 |
|  |  | 维护误操作 |  |  |  | 15 |
| 人口分布(B) |  |  |  |  |  | 5 |
| 泄漏评分(C) |  |  |  |  |  | 10 |
| 介质危险性(D) |  |  |  |  |  | 22 |
| 综合 得分 | T=100-AC/20BD |  |  |  |  |  |
| 分级 标准 | 一级风险 （红色） |  | 二级风险 （橙色） | 三级风险 （黄色） | 四级风险 （蓝色） |  |
|  | 85分以上 |  | 85-75（含）分 | 75-55（含）分 | 55-0分 |  |
| 示例 | 假定A=100、B=5、C=5、D=10，则综合得分=100-100*5/(5*10*20)=99.5，即为一级风险（红色） |  |  |  |  |  |

## 附件 1 管道风险评价打分

1 管道“第三方破坏”因素的评定

第三方破坏可分解成以下几方面评分：

| 最小埋深 | 0-20分 |
| --- | --- |
| 活动水平 | 0-20分 |
| 管道地上设备 | 0-l0分 |
| 公众教育 | 0-30分 |
| 线路状况 | 0-5分 |
| 巡线频率 | 0-15分 |

1.1 最小埋深因素的评定

非可变最小埋深的分数按下列经验公式：

最小埋深分数＝13.1×C

上式中：C—最小埋深，m。

最小埋深分数小于20。

按上式计算得：

| 埋深为0.8 m时 | 分数=10.5 |
| --- | --- |
| 埋深1.0 m时 | 分数=13.0 |
| 埋深为1.2 m时 | 分数=15.7 |
| 埋探为1.4 m时 | 分数=18.3 |
| 埋深为1.6 m时 | 分数=20.96，取20 |

1.2 活动水平评分办法

美国DOT(同上)按人口密度因素将地区分为4类，这种方法在管道设计中被采用，第1类为人口稀少地区，第4类为人口密度最大地区。其评分标准如下：

(1) 高活动地区     0分

指按DOT分类方法中的第3、4类地区，即建设活动频繁的地区，铁路及公路可能造成威胁的地区，管道附近有很多埋设物的地区以及管道经过岸边时处于抛锚地区等。

(2) 中等活动地区  8分

指按DOT分类方法中的第2类地区，管道附近无建设活动且管道附近地下埋设物甚少的地区。

(3) 低活动区      15 分

指按DOT分类方法中第1类地区以及农村、田野等，农作物耕种深度小于0.35m时,可按时管道无损害威胁考虑。

(4)无活动区  20分

指荒野、沙漠、无人区等，即在管道附近活动；会有挖掘活动等。

1.3 管道地上设备因素的评分法

按情况打分：

| 离开公路60m以外 | 5分 |
| --- | --- |
| 设备用链条围住，链条距设备2m | 2分 |
| 设备用钢管围住（钢管直径大于102 mm （4in）） | 3分 |
| 设备周围用树木(树木直径大于0.3m)、墙或其它结构围住 | 4分 |
| 设备周围有大于1.2 m深的沟 | 3分 |
| 在设备周围设有标志、警牌等 | 1分 |

1.4 公众教育因素评分法

与管道附近的居民保持良好的关系，对居民进行“管道法”的宣传，讲述管道的常识以及管道破坏对居民可能造成的危险等，对减少第三方破坏有重要意义。

评分办法暂时做如下建议

| 与附近居民保持友谊 | 0~10 分 |
| --- | --- |
| 附近居民对“管道法”及管道常识的认识 | 0～10分 |
| 附近居民的公共道德，保护公共财产的意识 |  |

1.5 线路状况评分办法

线路状况在此处是指沿线的标志是否清楚，以便第三方能明确知道管道的具体位置，使之注意，防止破坏管道，同时使巡线或检查人员能有效的检查。

（1） 优良  5分

指标志清楚，且从空中(巡线直升飞机)和地面的不同角度、方向均能看清，在铁路、公路、沟渠、河流穿越点均有明确标志者；

（2）良好  2分

标志清楚，但并非从各个角度都能看见(包括空中)，在铁路、公路、沟渠、河流穿越点均有明确标志者；

（3）平均水平  2分；

并非全部标志清楚，穿越点标志不全；

（4）平均以下  1分

有植物覆盖，管道位置难以认清，虽有些标志，但不齐全；

（5）差  0分

所指为无标志者。

1.6 巡线频率评分方法

| 每日巡线 | 15分 |
| --- | --- |
| 每周4次 | 12分 |
| 每周3次 | 10分 |
| 每周2次 | 8分 |
| 每周1次 | 6分 |
| 每月少于4次大于1次 | 4分 |
| 每月少于1次 | 2分 |
| 无巡线 | 0分 |

第三方破坏因素，在风险评价中由6个方面组成，总计在0-100分之间。分数越低越说明出现第三方破坏的概率越高，反之分数越高，说明出现第三片破坏的概率越低。

2 关于腐蚀方面破坏因素的评定

腐蚀破坏是管道最常见的破坏因素。对于埋地管道而言，腐蚀来自两个方面，即内腐蚀和外腐蚀，进行风险评定时应从这两个方面进行。

2.1 内腐蚀（非可变因素0～15分）

内腐蚀的风险大小与介质腐蚀性的强弱及内防腐措施有关。内腐蚀总分数为O～30分，占腐蚀因素总分数的30%。

（1）介质腐性（非可变因素0～15分）

在天然气中如含有H2S、H2CO3及在原油中含有S成份均会造成腐蚀风险，在此处只概略的加以分类，编制规范时可做更详细的工作。

| 强腐蚀 | 0分 |
| --- | --- |
| 中等腐蚀 | 5分 |
| 只在特别情况下出现腐蚀 | 10分 |
| 无腐蚀 | 15分 |

（2）内保护层及其它措施（可变因素0～15分）

评分办法如下：

| 无 | 0分 |
| --- | --- |
| 有内涂层 | 8分 |
| 注入缓蚀剂 | 6分 |
| 清管 | 4分 |
| 其总和不大于 | 16分 |

2.2 外腐蚀

外腐蚀占腐蚀因素总分的70%，即外腐蚀是管道腐蚀破坏的主要因素。外腐蚀与阴极保护的状况、涂层是否优良等诸多因素有关，现分述如下：

（1）阴极保护（可变因素0～20 分）

阴极保护的优劣取决于两个因素，即① 保护电压、保护长度是否符合设计和规范要求；② 要经常检查以确保阴极保护正常运行。其评分办法如下。

- 阴极保护是否符合设计及规范要求

| 优 | 10分 |
| --- | --- |
| 良 | 6分 |
| 中 | 3分 |
| 无 | 0分 |

- 检查是否经常

| 检查时间间隔为6个月 | 10分 |
| --- | --- |
| 检查时间间隔6个月～1年 | 6分 |
| 检查时间间隔1～2 年 | 3分 |
| 检查时间间隔2 年以上 | 0分 |

（2）管道外涂层（不可变因素O～30分）

涂层的可靠性决定于涂层的种类及产品质量、施工水平、检验及质保体系的状况、以及检查出的缺陷是否能及时、可靠的修补。

| 涂层的种类及质量（0～10分） | 三层结构 | 8～10分 |
| --- | --- | --- |
|  | PE | 6～8分 |
|  | FBE | 6～8分 |
|  | 煤焦油磁漆 | 4～6分 |
|  | Tape | 4～6分 |
|  | 石油沥青 | 2~4分 |
| 涂层的施工质量（0～8分） | 优 | 8分 |
|  | 良 | 5分 |
|  | 中 | 3分 |
|  | 劣 | 0分 |
| 涂层检验（0～8分） | 优 | 8分 |
|  | 良 | 5分 |
|  | 中 | 3分 |
|  | 劣 | 0分 |
| 缺陷的修补（0～5分） | 优 | 5分 |
|  | 良 | 3分 |
|  | 中 | 1分 |
|  | 劣 | 0分 |

（3）土壤腐蚀性（非可变因素0～4分）土壤的腐蚀性按土壤的电阻率考虑

| 低电阻率者（小于500·Ω·cm ） | 0分 |
| --- | --- |
| 中等电阻率者（500～10000·Ω·cm） | 2分 |
| 高电阻率者（大于10000·Ω·cm） | 4分 |

（4）使用年限（非可变因素0～3 分）

| 0~5年 | 3分 |
| --- | --- |
| 5～10 年 | 2分 |
| 10～20 年 | 1分 |
| 20 年以上 | 0分 |

（5）其它金属埋设物，(非可变因素0～4 分）

在管道的附近（150m以内）有其它埋设的金属物时，可能会造成对阴极保护的干扰，即在150m以内的埋设金属物均对管道不利。

评分与整个评价线路长度内非金属物的数量有关，具体评分方法如下：

| 无其它金属埋设物 | 4分 |
| --- | --- |
| 其它金属埋设物1～10个 | 2分 |
| 其它金属埋设物11～25个 | 1分 |
| 其它金属埋设物＞25 个 | 0分 |

（6）电流干扰（非可变因素0～4分）在管道附近有高压交流电线时，会在管道附近产生磁场或电场，并在管道内形成电流，当电流离开管道时会损害涂层或管材。评分方法如下：

| 该范围内有高压线，又无防护措施者 | 0分 |
| --- | --- |
| 该范围内有高压线，且有保护措施者 | 2分 |
| 在管道两侧各150m范围内，无高压线者 | 4分 |